ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ПРОВІДНИКА.

Завдання.

1. Зафіксуйте ковзаючий контакт на вибраній Вами поділці шкали довжини провідника.

УВАГА !  Вибір поділки та закріплення контакту робіть тільки на відключеному від мережі макеті.

2. Включіть макет. Змінюючи струм від мінімального до максимального значень зніміть вольт-амперну характеристику опору провідника.

3. Користуючись методом найменших квадратів (МНК) визначіть питомий опір провідника  та його абсолютну похибку   .

4. Визначте абсолютну похибку  будь-якого окремо взятого вимірювання (за формулою середнього квадратичного відхилення питомого опору S) та порівняйте її з похибкою, визначеною за методом НК.

5. Дайте відповідь на запитання:

- Чи підвищується точність визначення питомого опору при багаторазових вимірюваннях ?

6. Визначте внутрішній опір амперметра, та його абсолютну похибку.

7. Проаналізуйте результати та зробіть висновки.