[image: image1.png]xcmepvenT Dpanka-Tepia ¢ HeoHOB ol TPyOKoit

el
5.1.03
-15





Смежные темы

Кванты энергии, квантовые переходы, столкновение электронов, энергия возбуждения, модель атома Бора. 

Принцип

Электроны разгоняются в трубке, наполненной неоновым газом. Энергия возбуждения неона зависит от расстояния между равноудаленными минимумами тока в переменном электрическом поле. 

Оборудование

Блок управления 

для эксперимента Франка-Герца

         09105.99   1

Неоновая трубка Франка-Герца с кожухом
         09105.40   1

Coединительный шнур 

для неоновой трубки Франка-Герца 

         09105.50   1

Экранированный BNC  кабель, l=750 мм
         07542.11   1

Информационный стандартный кабель RS 232        14602.00   1
Программное обеспечение для эксперимента

Франка-Герца 



         14522.61   1

ПК с системой Windows 95® или выше

Дополнительное оборудование:

Осциллоскоп, двухканальный, с частотой 30 мГц   11459.96   1

Переходник, 

разъем BNC типа/ пара контактов 4 мм 
         07542.27  2

Экранированный BNC  кабель, l=75 см
         07542.11  2

Цель работы

Записать силу обратного тока 
[image: image2.wmf]I

 в трубке Франка-Герца, зависящую от напряжения на аноде 
[image: image3.wmf]U

. 

Определить энергию возбуждения 
[image: image4.wmf]E

 с учетом разности минимумов и максимумов силы тока.

Установка и ход работы

Соберите экспериментальную установку как показано на Рис. 1. Более подробная информация изложена в руководстве к блоку управления 09105.99. Подсоедините универсальную установку Кобра 3 к порту компьютера COM1, COM2 или USB (для подсоединения к порту USB  используйте преобразователь USB - RS232 14602.10). Запустите программу для проведения измерений и выберите Устройство Кобра 3 для проведения эксперимента Франка-Герца. Выберите параметры, указанные на Рис. 2, и нажмите Continue (Далее). 

Теория и расчеты

В 1913 г Нильс Бор предложил свою планетарную модель атома: атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг которого на орбитах расположены электроны. Кроме этого, он утверждал, что электроны находятся только на тех орбитах, для которых момент импульса равен целому кратному 
[image: image5.wmf]/2

h

p

, т.е. 
[image: image6.wmf]*

/2

nh

p

,

где 
[image: image7.wmf]n

 – целое, а 
[image: image8.wmf]h

 – постоянная Планка.

Бор постулировал, что, находясь на определённом уровне энергии, электрон не излучает световых волн. Излучение происходит лишь при переходе электрона с одной орбиты на другую, т. е. с одного уровня энергии Ei, на другой с меньшей энергией Ek, при этом рождается квант света с энергией, равной разности энергий уровней, между которыми осуществляется переход. Экспериментально это подтвердили Джеймс Франк и Густав Герц в 1913 г. С помощью пучка ускоренных электронов они определили энергию, необходимую для перехода электронов атомов ртути из основного состояния в возбужденное. 

Рис. 1: Установка для проведения эксперимента Франка-Герца с использованием компьютера

[image: image9.png]



[image: image10.png]xcmepvenT Dpanka-Tepia ¢ HeoHOB ol TPyOKoit

el
5.1.03
-15





(см. эксперимент 5.1.03-11). В данном эксперименте используется трубка, наполненная неоновым газом
[image: image11.png]Wote Parameters
@ sulomatccontol

Endintege U1 EX
 manua comrol untage U2 fr_v
o Valtage L3 Bl v
o || v e
channak
Dot
7 curnia ruo orw ¢
Votaze U2 Cooomwme e
Votaze Ul © Diagam
Vot O e
 saum
cotiahe tomation
- Tube eon

e | Deveeversion: 130-1
Contnue cancol




Рис. 2: Параметры измерения

[image: image12.png]0.9998 78

3B




Рис. 3: Принцип измерения

В трубе, заполненной неоновым газом (Рис. 3), электроны, излучаемые катодом, ускоряются между катодом C и анодом A и рассеиваются вследствие упругого столкновения с атомами неона. Однако при напряжении 
[image: image13.wmf]1

U

 на аноде, равном 16,8 В, кинетической энергии электронов достаточно, чтобы привести валентный электрон неона на первый уровень возбуждения при неупругом ударе. В результате возникающей при этом потере энергии электрон больше не может пересекать поле между анодом A и  противоэлектродом S, вследствие этого значение силы тока минимальное. При дальнейшем увеличении напряжения на аноде кинетической энергии электрона снова будет достаточно, чтобы преодолеть поле, при этом сила тока увеличивается. При напряжении 
[image: image14.wmf]1

U

= 2х16,8 В значение кинетической энергии настолько велико, что два атома могут последовательно возбуждаться одним и тем же электроном (это соответствует второму минимуму на Рис.4). Таким образом, на графике зависимости 
[image: image15.wmf]I

 от 
[image: image16.wmf]1

U

 представлены равноудаленные минимумы и максимумы. 

Эти минимумы четко не определены из-за исходного распределения скоростей электронов. Напряжение 
[image: image17.wmf]1

U

 между анодом и катодом определяется как


[image: image18.wmf])

(

1

C

A

U

U

f

f

-

+

=

,

где 
[image: image19.wmf]U

 - подаваемое напряжение, 

а 
[image: image20.wmf]A

f

 и 
[image: image21.wmf]C

f

 напряжения работы выхода на аноде и катоде соответственно. 

Поскольку энергия возбуждения 
[image: image22.wmf]E

 определяется из разницы напряжений в точках минимумов, работой выхода здесь можно пренебречь. 

Исходя из классической теории энергетические уровни, до которых возбуждаются атомы ртути, могут быть любыми. Согласно же квантовой теории энергетический уровень предназначен для определенного атома. Таким образом, впервые была объяснена форма кривой 
[image: image23.wmf]I

 от 
[image: image24.wmf]A

U

, которая подтвердила квантовую теорию. 

Возбужденный атом неона снова высвобождает поглощенную энергию, испуская фотон. При энергии возбуждения             
[image: image25.wmf]E

= 16,8 эВ длина волны такого фотона равна


[image: image26.wmf]73,8

ch

нм

E

l

==

, 

где 
[image: image27.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image28.wmf]8

2,997910

м

c

с

=×


и        
[image: image29.wmf]15

4,13610

h

эВ

-

=×

.

Определяем значения напряжений для минимумов. Вычислив среднее значение из разности этих значений, получаем энергию возбуждения 
[image: image30.wmf]E

атома неона. 

Используя результаты измерений на Рис. 4 рассчитываем значение


[image: image31.wmf]E

 = (17,4 ± 0,7) эВ.

[image: image32.png]



Рис. 4: Пример кривой, полученной в ходе эксперимента Франка-Герца с неоновой трубкой.

_1197738065.unknown

_1197738482.unknown

_1197738591.unknown

_1197738746.unknown

_1197738833.unknown

_1197738794.unknown

_1197738726.unknown

_1197738526.unknown

_1197738085.unknown

_1197738367.unknown

_1197738381.unknown

_1197738094.unknown

_1197738072.unknown

_1196838075.unknown

_1196839555.unknown

_1196839620.unknown

_1196839629.unknown

_1196839617.unknown

_1196838099.unknown

_1196839553.unknown

_1194785289.unknown

_1194785622.unknown

_1196838064.unknown

_1194785453.unknown

_1194784427.unknown

