[image: image1.jpg]PHYWE
|4

OmpeeTerTIe AMIHEL CTOSIX YL TPATEYKOEBIX BOITH

el
1.5.13
-00





Темы для изучения

Продольные волны,  наложение волн, отражение продольных волн, стоячие продольные волны.

Принцип  работы

Ультразвуковая волна преломляется на металлической пластине. Отраженная волна накладывается на падающую, совпадающую по фазе и амплитуде, и образует стоячую волну. Интенсивность данной волны вдоль распространения измеряется при помощи подвижного ультразвукового приемника.

Оборудование

Ультразвуковая установка


         13900.00   1

Источник питания 

для ультразвуковой установки, 5 В, 12 Вт
         13900.99   1

Ультразвуковой передатчик на станине
         13901.00   1

Ультразвуковой приемник на станине
         13902.00   1

Цифровой мультиметр


         07134.00   1

Оптическая скамья, l = 60 см

         08283.00   1

Основа для оптической скамьи

         08284.00   2

Бегунок для оптической скамьи,  h = 80 мм
         08286.02   1

Бегунок для оптической скамьи,  h = 30 мм
         08286.01   2

Передвижное устройство, горизонтальное
         08713.00   1

Поворотный кронштейн


         08256.00   1

Экран металлический, 30 х 30 см

         08062.00   1

Соединительный шнур, l = 50 см, красный
         07361.01   1

Соединительный шнур, l = 50 см, синий
         07361.04   1

Цель

1. Определить интенсивность стоячей ультразвуковой волны путем передвижения ультразвукового приемника по направлению распространения волны.

2. Построить график зависимости напряжения 
[image: image2.wmf]U

приемника от расстояния 
[image: image3.wmf](

)

x

d

-

от экрана.
3. Определить длину ультразвуковой волны. 

Установка и ход  работы

Соберите установку как показано на Рис. 1 (на Рис. 2  расстояние между компонентами указано более точно). 

[image: image4.png]



Рис. 2: Схема расположения компонентов (t – передатчик, r – приемник, sc - экран)
Рис. 2: Экспериментальная установка

[image: image5.png]



[image: image6.jpg]el
1.5.13

OmpesieseHHe THBI CTOMX YIbTPASBYKOBBIX BOH

PHYWE
F-1




Расположите ультразвуковой передатчик и приемник ультразвука на одинаковой высоте так, чтобы продольные оси проходили вертикально и параллельно друг другу. Отрегулируйте положение передатчика на оптической скамье - он должен быть направлен вертикально относительно отражающего экрана. Расположите приемник параллельно отражающего экрана на расстоянии приблизительно 5 см от него.

Расстояние между передатчиком и экраном должно равняться 
[image: image7.wmf]=

d

(25 – 30) см.

Подключите передатчик к диодному разъему типа TR1 ультразвуковой установки  и выберите режим непрерывной работы «Con» Подсоедините приемник к разъему типа BNC. Выведите полученный сигнал через аналоговый выход мультиметра, чтобы проследить его усиление и выпрямление. Чтобы входящий и исходящий сигналы были пропорциональны между собой, избегайте работы усилителя в области насыщения. Если это произошло, и загорелся диод «OVL», уменьшите амплитуду передатчика или амплитуду усиления. Перед началом во избежание перегрузки используйте передвижное устройство и передвиньте экран в зону первого максимума кривой измерения.

Затем при помощи передвижного устройства передвигайте приемник к передатчику с шагом в 0,2 мм, при этом измеряя соответствующее напряжение приемника U для каждого случая.

Замечание:

Как правило, невозможно избежать интерференции поля измерения отраженным звуком. Для минимального уровня такой интерференции не проводите эксперимент в узких помещениях. Не располагайте экспериментальную установку вблизи отражающих поверхностей (стен, шкафов и т.д.). Рекомендуется размещать ультразвуковую установку и мультиметр за отражающим экраном на некотором расстоянии. Экспериментатор не должен находиться очень близко возле установки. 

Теория и расчет

Когда ультразвук сталкивается с твердой поверхностью, он отражается полностью. Амплитуда и частота падающих и отраженных лучей одинакова. Наложение падающей продольной звуковой волны 
[image: image8.wmf]1

p

 и отраженной продольной звуковой волны 
[image: image9.wmf]2

p

 приводит к появлению стоячей волны 
[image: image10.wmf]2

1

p

p

p

+

=

 (принцип наложения).

Для облегчения математических расчетов прямые волны рассматриваются как первое приближение, т.е. реальный случай сферических волн, амплитуда которых возрастает с обратной величиной, не учитывается. 

Если 
[image: image11.wmf]d

- расстояние между передатчиком и приемником, то для переменного звукового давления падающей волны 
[image: image12.wmf](

)

t

x

p

,

1

 и отраженной волны 
[image: image13.wmf](

)

t

x

p

,

2

 (см. рис. 2) относительно пространства и времени имеем:


[image: image14.wmf](

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

=

l

p

x

T

t

p

t

x

p

2

sin

,

0

1



[image: image15.wmf](

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

×

=

l

p

x

d

T

t

p

t

x

p

2

2

sin

,

0

1




        (1)

В результате сложения двух этих волн образуется стоячая волна 
[image: image16.wmf](

)

t

x

p

,

:


[image: image17.wmf](

)

(

)

(

)

t

x

p

t

x

p

t

x

p

,

,

,

2

1

+

=



[image: image18.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

=

l

l

p

l

p

x

d

d

T

t

p

2

cos

2

sin

2

0



          (2)

Для более подробного расчета  
[image: image19.wmf](

)

t

x

p

,

 см. Приложение.

Стоячая волна 
[image: image20.wmf](

)

t

x

p

,

 характеризуется периодичностью в пространстве и времени. Часть переменного звукового давления, всегда является максимумом при 
[image: image21.wmf]1

cos

=

, другими словами, при переменной, равной 0, 
[image: image22.wmf]p

, 2
[image: image23.wmf]p

, 3
[image: image24.wmf]p

, … … Однако это справедливо только при 
[image: image25.wmf]l

n

d

x

2

/

1

-

=

(
[image: image26.wmf]n

 = 0, 1, 2, 3 …).  
Амплитуда переменного звукового давления принимает максимальное значение на отражателе (
[image: image27.wmf],

d

x

=

 
[image: image28.wmf]0

=

n

). Кроме этого расстояние между максимумами давления стоячих волн равно 
[image: image29.wmf]2

/

l

.
[image: image30.png]sr




Рис. 3: Прямое и обратное прохождение ультразвуковой волны. (t = передатчик, sc =  экран)

В точках максимума амплитуда давления стоячей волны в два раза больше амплитуды отдельной волны.  При переменной, равной косинусу нуля амплитуда переменного звукового давления также равна нулю, т.е. в данных точках наблюдаются узлы колебания или пучности давления при 
[image: image31.wmf](

)

l

1

2

4

/

1

+

-

=

n

d

x

 (
[image: image32.wmf]n

 = 0, 1, 2, 3 …).  Расстояния между соседними  узлами давления составляют 
[image: image33.wmf]l

2

/

1

=

D

x

. 

На рис. 4 представлен пример измерения значения расстояний 
[image: image34.wmf](

)

x

d

-

узла давления и пучностей давления стоячей волны от экрана представлены в таблице.

[image: image35.png]



Рис. 4: Зависимость напряжения 
[image: image36.wmf]U

приемника от расстояния 
[image: image37.wmf](

)

x

d

-

от экрана.

[image: image38.jpg]PHYWE
|4

OmpeeTerTIe AMIHEL CTOSIX YL TPATEYKOEBIX BOITH

el
1.5.13
-00





Таблица: Расстояние узлов давления и пучностей давления от экрана.

	узлы давления
	
	пучности давления
	

	
[image: image39.wmf] x,

-

 

d

 мм
	
[image: image40.wmf](

)

,

x

d

-

D

мм
	
[image: image41.wmf] x,

-

 

d

 мм
	
[image: image42.wmf](

)

,

x

d

-

D

мм

	53,4
	
	51,6
	

	57,8
	4,4
	55,6
	4,0

	62,0
	4,2
	59,8
	4,2

	66,3
	4,3
	64,2
	4,4

	70,7
	4,4
	68,4
	4,2

	75,0
	4,3
	72,9
	4,5

	
	
	77,0
	4,1


Длина стоячей волны рассчитывается из среднего значений 
[image: image43.wmf](

)

x

d

-

D

 соседних узлов давления и пучностей давления и равна 
[image: image44.wmf](

)

15

,

0

27

,

4

±

=

st

l

. Из выражения 
[image: image45.wmf]l

l

=

st

2

 получаем 
[image: image46.wmf](

)

3

,

0

54

,

8

±

=

l

 мм - длина ультразвуковой волны. При помощи выражения 
[image: image47.wmf]l

×

=

f

c

, где частота эмиссии передатчика 
[image: image48.wmf]кГц

f

40

=

и 
[image: image49.wmf]1

4

,

343

-

=

мс

c

 при 
[image: image50.wmf]=

T

20 ºС рассчитываем длину волны 
[image: image51.wmf]мм

мм

6

,

8

58

,

8

»

=

l

.

Поскольку в помещении, где проходит эксперимент, всегда присутствует давление звука из-за работы передатчика, это в некоторой степени влияет на зону, в которой проводится измерение. Это и служит причиной различной интенсивности отдельных узлов и пучностей давления, а также того, что амплитуды пучностей давления никогда не равны нулю.

Приложение:


[image: image52.wmf](

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

=

l

p

x

T

t

p

t

x

p

2

sin

,

0

1



[image: image53.wmf](

)

kx

t

p

-

=

w

sin

0



[image: image54.wmf](

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

×

=

l

p

x

d

T

t

p

t

x

p

2

2

sin

,

0

1



[image: image55.wmf](

)

(

)

x

d

k

t

p

-

-

=

2

sin

0

w


(3)

(Угловая частота 
[image: image56.wmf]T

/

2

p

w

=

 и число волн 
[image: image57.wmf]l

p

/

2

=

k

)

Преобразуем выражение (3), используя тригонометрические формулы:


[image: image58.wmf]2

cos

2

sin

2

sin

sin

b

a

b

a

b

a

-

+

=

+



[image: image59.wmf](

)

(

)

×

ê

ë

é

+

-

+

-

=

kx

kd

t

kx

t

p

t

x

p

2

2

1

sin

2

,

0

w

w



[image: image60.wmf](

)

]

kx

kd

t

kx

t

-

+

-

-

×

w

w

2

1

cos




          (4)


[image: image61.wmf](

)

(

)

kx

kd

kd

t

p

-

-

=

cos

sin

2

0

w



 EMBED Equation.3  [image: image62.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

l

l

p

l

p

x

d

d

T

t

p

2

cos

2

sin

2

0


[image: image63.jpg]el
1.5.13

OmpesieseHHe THBI CTOMX YIbTPASBYKOBBIX BOH

PHYWE
F-1




_1207552384.unknown

_1253435105.unknown

_1253435220.unknown

_1253435297.unknown

_1253446852.unknown

_1253446874.unknown

_1253446865.unknown

_1253446851.unknown

_1253435287.unknown

_1253435292.unknown

_1253435248.unknown

_1253435133.unknown

_1253435211.unknown

_1253435118.unknown

_1207558159.unknown

_1253434867.unknown

_1253435099.unknown

_1253435101.unknown

_1207634622.unknown

_1207635110.unknown

_1207635184.unknown

_1207635249.unknown

_1207634724.unknown

_1207558459.unknown

_1207558492.unknown

_1207558313.unknown

_1207552923.unknown

_1207553081.unknown

_1207553191.unknown

_1207553014.unknown

_1207552527.unknown

_1207552798.unknown

_1207552501.unknown

_1207487381.unknown

_1207487610.unknown

_1207549214.unknown

_1207552291.unknown

_1207548916.unknown

_1207487488.unknown

_1207487548.unknown

_1207487475.unknown

_1207471383.unknown

_1207486331.unknown

_1207486488.unknown

_1207486679.unknown

_1207486428.unknown

_1207486194.unknown

_1207468739.unknown

_1207468906.unknown

_1207468680.unknown

