	[image: image36.png]



	
	Лабораторная работа

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСВЕЛЛА ПО СКОРОСТЯМ
	
	LEP
3.2.03-00



Темы для изучения:

Кинетическая теория газов, температура, газ, молекулы, модель идеального газа, средняя скорость, распределение по скоростям.
Принцип:

С помощью прибора имитируется движение молекул идеального газа, и определяется распределение молекул по скоростям по дальности полета вылетевших из отверстия прибора шариков. Данное распределение по скоростям сравнимо с теоретическим распределением Максвелла-Больцмана.

Оборудование

	Прибор для молекулярной кинетической теории

Приемник с регистрирующей камерой
Блок питания 0-12 В −/6 В, 12 В~

Цифровой стробоскоп

Секундомер, цифрового, 1/100 сек

Тренога –PASS-
Соединительный шнур, l=750мм, красный
Соединительный шнур, l=750мм, синий
Пробирка, 160х16 мм, 100 пс
Стойка для 12 пробирок, дерево (лес)
Тестовые трубки
	09060.00

09061.00

13505.93

21809.93

03071.01

02002.55

07362.01

07362.04

37656.10

37686.00
	1

1

1

1

1

2

1

1

1

1


Рис. 1. Экспериментальная установка. 
[image: image36.png]Задачи

1. Определение распределения молекул по скоростям для модели газа.
2. Сравнение полученного результата с теоретическим согласно распределению Максвелла-Больцмана.

Установка и процедура

Экспериментальная установка показана на рисунке 1.

Для определения скоростей частиц  в данной работе используется прибор, который оснащен приемником с регистрирующей камерой.

Сначала необходимо определить средний вес одного стеклянного шара путем взвешивания известного числа шаров (100), для экономии времени, идущего на пересчет стеклянных шаров в течение эксперимента. В следующем эксперименте необходимо определить среднее количество стеклянных шаров, вылетевших из отверстия прибора в течение 1 минуты.

Для этого надо заполнить прибор 400 стеклянными шарами, установить следующие параметры:

· высота верхнего поршня: 6 см

· частота генератора: 50 Гц (управляется напряжением и стробоскопом),
затем, открывая выходное отверстие на 1 минуту, определить число вылетевших шаров. Во время эксперимента в прибор следует подсыпать это количество шариков, чтобы сохранять среднюю плотность частиц.

Для подготовки модельного эксперимента каждая из тестовых трубок заполняется определенным средним числом вылетающих в минуту шаров. При этом на приборе устанавливаются следующие показатели:

· высота верхнего поршня: 6 см,
· разница высот между выходным отверстием и приемником: 8 см,
· количество шаров: 400,
· частота генератора: 50 Гц.
[image: image37.png]


Сам эксперимент выполняется при тех же рабочих параметрах в течении 5 минут и повторяется 4 раза. 
Количество стеклянных шаров в каждом из 24 отделениях приемника определяется взвешиванием.
Теория и оценка

Молекулы идеального газа обладают по определению только кинетической энергией, которая находится как:


[image: image1.wmf]2

k

c

2

m

E

×

=

,


(1)
где 
[image: image2.wmf]k

E

 - средняя кинетическую энергия,

[image: image3.wmf]m

 - масса молекулы,

[image: image4.wmf]c

 - средняя скорость молекулы .
Давление идеального газа может быть описано как


[image: image5.wmf]2

c

3

1

p

×

=

r

,


(2)
где 
[image: image6.wmf]p

 - давление газа,

[image: image7.wmf]r

 - плотность газа.
Объединяя уравнения (1), (2) и уравнение состояния идеального газа


[image: image8.wmf]T

R

V

p

mol

×

=

×

,


(3)

Где 
[image: image9.wmf]mol

V

 - объем молекулы,

[image: image10.wmf]R

 – газовая постоянная,

[image: image11.wmf]T

– абсолютная температура,
получим следующее выражение для скорости 
[image: image12.wmf]c

:


[image: image13.wmf]2

1

2

1

m

kT

3

с

M

RT

3

с

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

,


(4)

где 
[image: image14.wmf]k

- постоянная Больцмана,

[image: image15.wmf]M

 - молярная масса,


[image: image16.wmf]m

 - масса молекулы.
Это означает, что средняя кинетическая энергия прямо пропорциональна абсолютной температуре газа. Непосредственное определение скорости одной молекулы невозможно, поскольку при ее столкновении с другими молекулами она изменяет свою скорость. Для большого числа  молекул можно  получить статистическим методом функцию распределения молекул по скоростям. Максвелл и Больцман, проделав это, получили следующий результат:


[image: image17.wmf]dc

kT

2

mc

exp

c

kT

m

2

N

dN

2

2

2

3

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

p


(5)
Данное уравнение описывает вероятность того, что скорость молекулы лежит в пределах интервала 
[image: image18.wmf](

)

dc

с

;

с

+

. В качестве примера соответствующая функция распределения для кислорода при температуре 273 K показана на рисунке 2.

Максимум кривой соответствует скорости 
[image: image19.wmf]w

c

 (наиболее вероятная скорость), которую можно определить как:


[image: image20.wmf]2

1

m

kT

2

c

w

÷

ø

ö

ç

è

æ

=




 (6)

Переписав с учетом данного уравнения выражение для функции распределения по скоростям (5), получим:

[image: image21.wmf]dc

c

c

exp

c

с

1

4

N

dN

w

2

2

w

2

3

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

p


(7)

Отметим, что 
[image: image22.wmf]c

c

w

¹

 и 
[image: image23.wmf]22

.

1

:

13

.

1

:

1

3

:

8

:

2

c

:

c

:

c

2

w

=

=

p


Относительно модельного эксперимента со стеклянными шарами, скорость шара можно найти, зная его дальность полета 
[image: image24.wmf]s

 (если шарик вылетает из отверстия установки горизонтально):


[image: image25.wmf]Ks

h

2

g

s

c

2

1

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

,

(8)

где 
[image: image26.wmf]g

 - ускорение свободного падения на поверхности Земли,

[image: image27.wmf]h

 - разница высот между отверстием и приемным устройством прибора.
Экспериментальные результаты (количество шаров с разной дальностью полета) можно представить в виде графика функции:


[image: image28.wmf](

)

c

f

c

N

N

1

i

i

=

×

å

D



(9)

где 
[image: image29.wmf]i

N

 - количество шаров в интервале
[image: image30.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image31.wmf]i

,
[image: image32.wmf]...

3

,

2

,

1

=

i



[image: image33.wmf]c

D

 - изменение скорости, соответствующее изменению пути 
[image: image34.wmf]см

1

s

=

D

 (ширина ячейки приемника) (
[image: image35.wmf]с

м

078

.

0

c

=

D

), который показан на рисунке 3.

Теоретическое распределение Максвелла также показано на рисунке 3.
[image: image38.png]s
2

ream

0

0 500





Рис.2. Распределение по скоростям молекул кислорода при температуре 237 К





Рис.3: Экспериментальное и теоретическое распределение по скоростям в моделированном эксперименте.











Laboratory Experiments • Physics• © PHYWE SYSTEME GMBH & Co. KG • D-37070 Göttingen( 21203-00


[image: image39.png]—— recpemnuesto pacmpeasnenme
R aantuca psompenanenns




_1254379462.unknown

_1254380592.unknown

_1254381179.unknown

_1255318257.unknown

_1255318904.unknown

_1255319228.unknown

_1255318882.unknown

_1254381231.unknown

_1254381383.unknown

_1254381418.unknown

_1254381298.unknown

_1254381226.unknown

_1254380676.unknown

_1254381085.unknown

_1254380629.unknown

_1254380152.unknown

_1254380303.unknown

_1254380513.unknown

_1254380180.unknown

_1254379810.unknown

_1254380022.unknown

_1254379721.unknown

_1254378465.unknown

_1254378472.unknown

_1254378479.unknown

_1254378469.unknown

_1254378432.unknown

_1254378457.unknown

_1254378461.unknown

_1254378434.unknown

_1254378444.unknown

_1254317125.unknown

_1254378427.unknown

_1254378384.unknown

_1254316363.unknown

