[image: image1.jpg]PHYWE
|

Sdext Lxoys -Toncoma

el
3.2.06
-00





Темы для изучения

Реальный газ, внутренняя энергия, теория Гей-Люссака, уравнение Ван-дер-Ваальса, сила Ван-дер-Ваальса, обратный эффект Джоуля-Томсона, температура инверсии. 

Принцип

Подаваемый поток газа (CO2 или N2) подвергается адиабатическому расширению. Измеряется разница температур, установленная между температурой до и после расширения при различных значениях давления и рассчитываются коэффициенты Джоуля-Томсона для газов.

Оборудование

Аппарат Джоуля-Томсона


   04361.00   1

Измеритель температуры, цифровой,  4-2
   13617.93   1

Температурный датчик иммерсионного типа
   11759.01   2

Редукционный клапан для CO2/He

   33481.00   1

Редукционный клапан для азота

   33483.00   1

Гаечный ключ для стальных баллонов
   40322.00   1

Стойка для стальных баллонов, передвижная
   54042.00   1

Стальной баллон с CO2, 10 л

   41761.00   1

Стальной баллон с азотом, 10 л

   41763.00   1

Цель

1. Определить коэффициент Джоуля-Томсона для CO2.

2. Определить коэффициент Джоуля-Томсона для N2.

Установка и ход работы
Экспериментальная установка представлена на рис. 1. 
При необходимости закрутите редукционные клапаны на баллоны и проверьте герметичность основных клапанов. Зафиксируйте баллоны в их положении. Соедините редукционный клапан и аппарат Джоуля-Томсона вакуумной трубкой при помощи зажимов для трубок. 

С каждой стороны стеклянного цилиндра вставьте по датчику температуры на расстоянии в несколько миллиметров от фритта и закрепите из при помощи соединительной гайки. Соедините температурный зонд с герметичной стороны  со входом 1, а температурный зонд с негерметичной стороны – со входом 2 аппарата для измерения температуры.

Важно:

Температура в помещении, где проводится эксперимент, и температура установки к началу опыта должны быть одинаковыми. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или других источников тепла или охлаждения.

Рис. 1: Экспериментальная установка: эффект Джоуля-Томсона.

[image: image2.jpg]it il “M





[image: image3.jpg]el
3.2.06
-00

Sdext Lxoys -Toncora

PHYWE
I




В настройках аппарата для измерения температуры выберите измерение разности температур. Примерно за 30 мин. до начала эксперимента включите измеритель температуры во избежание теплового дрейфа. Для получения более подробной информации читайте инструкцию к эксплуатации измерителя. Откройте клапаны в следующем порядке: клапан стального баллона, распределительный клапан, редукционный клапан, чтобы установить начальное давление в 100 кПа. Пошагово снижайте давление до нуля, каждый раз считывая разность температуры через минуту после того, как установится постоянное давление. 

Проделайте измерение для обоих газов и определите атмосферное давление и температуру окружающей среды.

Теория и расчет

В реальных газах внутренняя энергия U состоит из кинетической и потенциальной энергий: потенциала межмолекулярных сил притяжения. Он имеет отрицательный заряд и  стремится к нулю при увеличении расстояния между молекулами. Таким образом, в реальных газах внутренняя энергия зависит от объема и:


[image: image4.wmf]0

>

D

D

V

U


При адиабатическом расширении (
[image: image5.wmf]Q

D

 = 0), внешняя работа не выполняется, а общая внутренняя энергия остается неизменной, при этом потенциальная энергия возрастает за счет термокинетической части и газ охлаждается. 

В точке дроссельной заслонки эффект, названный в честь Джоуля и Томсона, является квазистационарным процессом. 

В точке дроссельной заслонки устанавливается стационарный градиент давления 
[image: image6.wmf]1

2

p

p

-

. Если исключить внешние потери тепла и трение при потоке газа, то общая энергия H, состоящая из внутренней энергии и работы сдвига 
[image: image7.wmf]pV

, равна:


[image: image8.wmf]2

2

2

2

1

1

1

1

H

V

p

U

V

p

U

H

=

+

=

+

=

.

В данном выражении 
[image: image9.wmf]1

1

V

p

 или 
[image: image10.wmf]2

2

V

p

  - работа, выполненная воображаемым поршнем при изменении положения 1-2 или 3-4 (см. рис. 2)  при потоке малого количества газа. В реальном газе работа сдвига 
[image: image11.wmf]1

1

V

p

 не равна работе сдвига 
[image: image12.wmf]2

2

V

p

, для данного случая


[image: image13.wmf]2

2

1

1

V

p

V

p

<

.

[image: image14.jpg]



Рис. 2:  Дросселирование и эффект Джоуля-Томсона.

Рис. 3: Разница температур, измеренная при различных давлениях поршня.

[image: image15.jpg]0,6

04

0.2

CO,

N2




Это означает, что из потенциала молекулярных сил притяжения следует исключить работу сдвига:


[image: image16.wmf]2

1

U

U

>

 или 
[image: image17.wmf]2

1

T

T

>

.

Эффект Джоуля-Томсона описывается количественно коэффициентами


[image: image18.wmf]2

1

2

1

p

p

T

T

-

-

=

m


Для случая изменения объема газа Ван-дер-Ваальса изменение во внутренней энергии описывается как


[image: image19.wmf]V

V

a

U

D

×

=

D

2

,

а коэффициент Джоуля-Томсона таким образом равен:


[image: image20.wmf]p

VDW

c

b

RT

a

1

2

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

m

.

В данном уравнении 
[image: image21.wmf]p

c

 - удельная теплоемкость при постоянном давлении, а 
[image: image22.wmf]a

и 
[image: image23.wmf]b

 - коэффициенты в уравнении Ван-Дер-Ваальса.

[image: image24.jpg]PHYWE
|

Sdext Lxoys -Toncoma

el
3.2.06
-00





Если в данное выражение подставить коэффициенты расширения 


[image: image25.wmf]T

V

V

D

D

×

=

0

1

a

 (p = const),
получим


[image: image26.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

T

c

VT

p

VdW

1

a

m

.

Из значений измерений на рис. 3 получаем градиенты прямой


[image: image27.wmf]2

CO

m

= (1,084±0,050)·10-5 
[image: image28.wmf]Па

К


и


[image: image29.wmf]2

N

m

= (0,253±0,030)·10-5 
[image: image30.wmf]Па

К


При одинаковой температуре два температурных зонда могут давать разные абсолютные значения.  В данном случае это не представляет сложности, поскольку для определения коэффициентов Джоуля-Томсона важна только разница температур. 

Табличные значения:


[image: image31.wmf]2

CO

m

 = 1,16·10-5 
[image: image32.wmf]Па

К


при 20ºС и 10-5 Па,


[image: image33.wmf].

возд

m

= 0,23·10-5 
[image: image34.wmf]Па

К


при 20ºС и 105 Па,

Для CO2 при

a = 3,60 Па м6/моль2
b = 42,7 см3/моль
cp = 366,1 Дж/моль К
из уравнения Ван-дер-Ваальса получаем коэффициент 


[image: image35.wmf]2

,

CO

VdW

m

= 0,795·10-5 
[image: image36.wmf]Па

К


Для воздуха при 

a = 1,40 Па м6/моль2
b = 39,1 см3/моль
cp = 288,9 Дж/моль К
из уравнения Ван-дер-Ваальса получаем коэффициент


[image: image37.wmf]возд

VdW

,

m

= 0,387·10-5 
[image: image38.wmf]Па

К

.

[image: image39.jpg]el
3.2.06
-00

Sdext Lxoys -Toncora

PHYWE
I




_1256022201.unknown

_1256022336.unknown

_1256022408.unknown

_1256022492.unknown

_1256022751.unknown

_1256023042.unknown

_1256022842.unknown

_1256022982.unknown

_1256022650.unknown

_1256022676.unknown

_1256022496.unknown

_1256022444.unknown

_1256022478.unknown

_1256022422.unknown

_1256022360.unknown

_1256022369.unknown

_1256022353.unknown

_1256022314.unknown

_1256022323.unknown

_1256022205.unknown

_1256021916.unknown

_1256022192.unknown

_1256022196.unknown

_1256021924.unknown

_1256022170.unknown

_1256021770.unknown

_1256021903.unknown

_1256021752.unknown

