## Вступ

Використання комп’ютерів в експериментальних дослідженнях сприяє  підвищенню точності вимірювань, збільшенню їх швидкості і надійності, звільняє експериментатора від рутинних операцій. Загалом алгоритмізація автоматичних досліджень є схожою на роботу з неавтоматичними приладами, Хоча слід зазначити, що саме використання автоматики часто дозволяє використати більш складну методику дослідження, якою не в змозі в реальному часі керувати людина. Це часто забезпечує більшу надійність та точність дослідження.

При розробці автоматизованої вимірювальної системи доводиться розв’язувати певні додаткові задачі. Оскільки сам експеримент програмується фактично до його проведення, експериментатор (точніше програміст) більш чітко і детально повинен розуміти послідовність дій під час досліду, вміти на рівні написання керуючої програми передбачати і виконувати такі традиційні операції, як перемикання з’єднань, підбір масштабування вимірюваного сигналу, тощо.

Запропонований практикум включає в себе послідовність окремих робіт, кожна х яких має за мету навчити певному типу експериментального дослідження при застосуванні комп’ютерного керування. Наступні роботи спираються на результати попередніх і часто включають в себе вихідні тексти  їхніх програм. Тому  практикум повинен виконуватись строго за зростанням номерів лабораторних робіт, без пропусків окремих з них. У найбільш складних випадках передбачено спрощений варіант виконання.

Фізичний об’єкт дослідження усіх робіт та вимірювані величини добре знайомі з практикумів, що виконувались на молодших курсах. Це дозволяє повністю зосередитись на основах алгоритмізації та програмування задачі керування експериментом.

В практикумі використано найбільш розповсюджену мову програмування C++, але метою практикуму не є вдосконалення навичок з синтаксису мови. Тому при виконанні робот надається достатньо потужне функціональне оточення. Крім того, при проблемах з синтаксисом рекомендується негайно звернутись до викладача.

Хід виконання кожної лабораторної роботи включає в себе такі етапи:

	Завантажити оболонку Visual C++ і завантажити з Вашого особистого каталогу проект EXP (Experiment Emulation). Основним файлом для роботи є USER.CPP.

	Вибрати стенд  для виконання даної роботи.

	Виконати необхідні віртуальні з'єднання.

	Написати та відлагодити програму керування експериментом  відповідно до конкретного завдання лабораторної роботи

	запустити програму на виконання для забезпесення необхідного у лабораторній роботі автоматичного дослідження.

- Оформити протокол роботи.

Протокол роботи оформляється за допомогою редактора Microsoft Word і подається викладачу в електронному вигляді одразу після завершення роботи. Протокол включає в себе: - назва роботи; - прізвище виконавця; - дата виконання; - текст написаної програми; - графіки (Будується за допомогою Microsoft Excel) ; - відповідь на одне з контрольних запитань, що вказано викладачем.

## Основи автоматизації експерименту

При проведенні будь якого фізичного експерименті необхідно чітко розуміти його алгоритмізацію, тобто покрокову послідовність дій, які забезпечують отримання результату з необхідною точністю. Алгоритм експерименту звичайно передбачає коректне використання методів та методик вимірювання та обладнання, що відповідають цим методикам. При ручному керуванні ходом дослідження експериментатор також дотримується алгоритму, але в цьому випадку можливі певні відхилення від жорсткої послідовності дій, наявність галужень у алгоритмі і навіть його корекція під час роботи у значній мірі нівілюють сприйняття цього алгоритму, особливо при використання відносно простих методик.

При розробці програми, яка керує експериментом алгоритм має значно більше значення. Крім того ідеологія економного і гнучкого формування автоматизованої вимірювальної системи передбачає відмову від використання замість “повноцінних” приладів, які включають такі зайві для автоматичного режиму роботи елементи, як ручні органи керування, дисплей, самостійний блок живлення, тощо. Замість цього використовуються модульні системи вимірювання. Відповідно до цієї ідеології установка утворюється з окремих блоків, кожен з яких виконує відносно вузьку функцію. До сукупності таких модулів додається один, чи декілька контролерів, роль яких часто відіграє комп’ютер. Ці контролери повністю беруть на себе логіку взаємодії окремих модулів. Для зручності модулі об’єднуються на спеціальній рейці, або у каркасі. До них підводяться стандартизовані інформаційні магістралі та живлення. Все це дозволяє розробляти достатньо потужні та зручні вимірювальні системи.

Модульна ідеологія спирається на подіденні довільної вимірувальної процедури на певні елементарні операції:

	Вимірювальне перетворення - процес перетворення вхідного сигналу у вихідний, інформативний параметр якого з заданою точністю функціонально зв'язаний з інформативним параметром першого. Використовується для уніфікації типу сигналів та перетворенн до фізичної природи, яка є зручною для вимірівання.

	Масштабування - утворення сигналу, інформаційна характеристика якого зв’язана з аналогічною вхідного сигналу пропорційним законом. Пристрій, що забезпечує масштабування зветься масштабним перетворювачем. Його роль відіграє дільник та підсилювач. Масштабування використовується для к уніфікація рівня сигналів, узгодження динамічного діапазону сигналу з динамічним діапазоном приладу.

	Відтворення  величини заданого розміру - утворення сигналу з наперед заданим розміром інформаційного параметру. Засіб, що служить для відтворення заданої величини зветься мірою. Найбільш точно можна відтворювати напругу, струм, частоту, час, довжину, масу. Формально цю операцію можно представити як перетворення коду у фізичну величину заданого типу.

- Порівняння - операція визначення співвідношення між розмірами однорідних величин з ціллю одержання відповіді – більше / менше. Засіб, що служить для порівняння зветься компаратором.

До цих основних вимірювальних операцій можна додати певні допоміжні, такі як запам'ятовування (аналогового або цифрового сигналу), передача, усереднення, комутація.

Таким чином, зазвичай модульний вимірювальний комплекс складається з деякого каркасу (Crate), до якого можна вставляти окремі модулі, кожен з яких виконує певну функцію, тобто є закінченим приладом. Для приєднання кожного модуля у каркасі є роз'єм. Його шини забезпечують логічний зв'язок модулів з зовнішнім світом і постачають живлення у модуль. Модулі керуються централізовано з програмованого пристрою - контролера. .

Робота з модулями складається з послідовної передачі з контролера (комп'ютера) команд, які розпізнаються модулями і виконуються. Таким чином підготовка до будь-якого експерименту зводиться до написання програми, яка є віддзеркаленням алгоритму необхідного вимірювання.

Програма для керування експериментом за структурою нагадує програму для математичних обчислень. Однак є певні специфічні риси. Так часто є потреба роботи з функціональними залежностями, для чого використовуються цикли. Для структуризації керуючої програми непогано підходить ідеологія як процедурного так і об’єктного програмування. З іншого боку кожне звернення до модуля передбачає деяку сукупність команд, часто досить складну, яка враховує становище фізичної системи безпосередньо під час дослідження, наприклад співвідношення значення сигналу та динамічного діапазону приладу, або величини неінформативних параметрів. Все це доводиться враховувати в програмі, що призводить до значно більшої кількості галужень за більш складних умов. Часто є потреба коректного врахування зворотних зв’язків та часових затримок.

## Емулятор модульної вимірювальної системи

Усі  лабораторні роботи виконуються на основі Емулятора модульної вимірювальної системи  (далі - Емулятор). Це спеціальна прикладна програма, яка імітує роботу з деякою типовою комп'ютерною модульною системою вимірювання фізичних величин. Програма дозволяє формувати задану вимірювальну установку (рис.1), бачити на екрані комп'ютера, на якому виконується емуляція, розташування модулів в каркасі, з'єднання модулів між собою і їх приєднання до вимірюваного об'єкта, бачити процес виконання написаної програми та хід керованого нею експерименту.

Рис.1. Зображення фрагменту робочого вікна емулятору з двома модулями в каркасі

В даному випадку комплекс підтримує географічну адресацію, тобто адреса модуля в каркасі визначається номером станції. З врахуванням можливості об’єднання в одному модулі декількох блоків підтримується також субадресація в межах певного модуля (тобто в межах заданої географічної адреси). Таким чином, кожна з команд виконується завданням трьох обов'язкових числових параметрів:

	N (Number) - Номер станції (місця), куди вставлений модуль, тобто адреса модуля. Цей номер вказано на корпусі каркасу поруч з роз'ємом.

 A (sub Address ) - Внутрішня адреса в модулі. Використовується для розширення функції, або при об'єднанні декількох однакових приладів в одному модуля.

 	F (Function) - Функція, тобто беспосередньо команда, яку необхідно виконати модулю.

Більшість команд потребують дані, що використовуються при виконанні команди -  D (Data), або при виконанні команди повертаються дані з модуля у контролер.

В даному лабораторному циклі використовуються наступні модулі:

 	Цифро-аналоговий перетворювач.  (ЦАП). Призначений для формування аналогового сигналу, пропорційного до числового коду, що записується до регістру приладу. Має розрядність регістру 12 бітів, діапазон відтворюваних напруг від  -5 В  до   5 В. (рис.2.а)

Обладнано додатковим керованим підсилювачем вихідного сигналу з діапазоном підсилення напруги від х0.1 до х5.

 	Аналого-цифровий перетворювач. (АЦП) Призначений для формування числового коду, пропорційного до аналогового сигналу, що подається на відповідний вхід. Результат перетворення (тобто вимірювання)  для передачі до контролеру записується до регістру приладу. Має розрядність регістру 12 бітів, діапазон вимірюваних напруг від  -5 В  до   5 В. (рис.2.б)

Обладнано додатковим керованим підсилювачем вхідного сигналу з діапазоном підсилення напруги від х0.1 до х100.

 	Комутатор аналогових сигналів. (КАС)  Призначений для приєднання до входу одного з восьми виходів. Передача аналогового сигналу можлива в обидва боки (з входу до виходу і навпаки). Комутатор є релейним, тобто опором з'єднання можна знехтувати. (рис.2.в)

 	Блок керування кроковими двигунами. (БККД) Призначений для керування двома двигунами (видачі відповідних серій імпульсів, кожен з яких сприймаються двигуном як зсув на крок). Для спрощення роботи користувача модуль за кожним каналом має регістр, в який записується фактично положення, відповідно до зміни якого модуль обраховує кількість необхідних імпульсів і зміну напрямку руху. Розрядність регістру 16 бітів. Для зручності назва каналів відповідає декартовим координатам (X,Y). (рис.2.д)

а. Зображення аналого-цифрового перетворювача

б. Зображення цифро-аналогового перетворювача

в. Зображення комутатора сигналів

д. Зображення блоку керування кроковими двигунами

Рис.2. Приклади модулів

При виконанні будь-якого експерименту за допомогою модульної вимірювальної системи послідовно виконується:

 	Вибір об'єкта вимірювання.

Формування установки з модулів (вставлення модулів в каркас (крейт).

 	З'єднання кабелями відповідних входів і виходів модулів і об'єкту вимірювання.

 	Написання і відлагодження  програми керування.

Емуляція, тобто імітація на комп'ютері, зводиться до використання викликів відповідних функцій замість механічного вставлення відповідних вимірювальних модулів до каркасу і підключення кабелів.

Для емуляції модульної вимірювальної системи використовуються заготовка файлу USER.CPP, до якого треба дописати відповідні рядки у заготовки функцій.

Зміна тексту в інших файлах, які наведені у вигляді вихідних кодів виключно для ознайомлення в рамках лабораторних робіт, може привести до втрати працездатності емулятора і студентам забороняється!

Табл.1. Система команд модулів:

| № | Модуль | A | F | D In | D Out | команда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦАП | 0 | 1 | - | + | Повертає значення коефіцієнту підсилення, помноженого на 10 |
|  |  | 0 | 16 | + | - | Запис коду (в діапазоні -2047;2047), що перетворюється у напругу |
|  |  | 0 | 17 | + | - | Запис значення коефіцієнту підсилення, помноженого на 10 |
| 2 | АЦП | 0 | 0 | - | + | Запуск перетворення напруги у код і повернення результату в діапазоні -2047; 2047 |
|  |  | 0 | 1 | - | + | Повертає значення коефіцієнту підсилення, помноженого на 10 |
|  |  | 0 | 17 | + | - | Запис значення коефіцієнту підсилення, помноженого на 10 |
| 3 | КАС | 0 | 16 | + | - | Запис номера каналу (1-8), що вмикається, і його комутація. |
| 4 | БККД | 0 | 0 | - | + | Повертає поточне значення координати X |
|  |  | 1 | 0 | - | + | Повертає поточне значення координати Y |
|  |  | 2 | 0 | - | + | Повертає значення стану блоку. (0-незайнятий, 1- виконується рух, 2- рух закінчено). |
|  |  | 0 | 16 | + | - | Запис нового значення координати X і розпочати рух. |
|  |  | 1 | 16 | + | - | Запис нового значення координати Y і розпочати рух. |
|  |  | 0 | 17 | + | - | Запис кількості імпільсів за координатою X Знак даних відповідає напрямку руху |
|  |  | 1 | 17 | + | - | Запис кількості імпільсів за координатою Y. Знак даних відповідає напрямку руху |
|  |  | 0 | 25 | + | - | Зупинити рух (D=0) або розпочати рух (D=1) |

Для вибору об'єкту вимірювання в функції UserStendInit() необхідно дописати (рорзкоментувати) один рядок з

 	C.SetStend1() - вибір стенду  дослідження напівпровідникових елементів;

 	C.SetStend2() - вибір стенду вимірювання і стабілізації температури;

 	C.SetStend3() - вибір стенду керування хімічним реактором.

Для формування установки в функції UserCrateInit() слід дописати рядки використовуючи виклик функцій:

 	void C.SetDAC(int Pos) - встановити цифро-аналоговий перетворювач (DAC) у  станцію з номером Pos;

 	void C.SetADC(int Pos) - встановити цифро-аналоговий перетворювач (ADC) у  станцію з номером Pos;

 	void C.SetCAS(int Pos)  встановити комутатор аналогових сигналів(CAS) у  станцію з номером Pos;

 	void C.SetStep(int Pos) - встановити блок керування кроковими двигунами (Step engine controller) у  станцію з номером Pos.

Для формування з'єднань в функції UserConnect() дописати рядки використовуючи виклик функції

 	void Connect.Set(int from_StN, int from_OutN, int to_StN, int to_InN), де from_StN - номер станції, де розташовано модуль (для об'єкту =0 !), from_OutN - номер вихідного роз'єму, до якого підключається кабель,	to_StN - номер станції, де розташовано модуль (для об'єкту =0 !), to_InN - номер вхідного роз'єму, до якого підключається кабель,

Текст програми керування експериментом може бути написаний всередині функції Experiment, або викликатись з неї, тобто можливо використання декількох самостійних функцій з відповідним викликом. При цьому Experiment() можна розглядати як функцію Main(). Звертання до модулів виконується викликом функції

int Do(int N, int  A, int F, int D_In);

Значення параметрів відповідають наведеній раніше табл.1. Функція повертає значення D_Out даних, що надходять з модуля.

Для зручності таймування можна використовувати  функції екземпляру Time класу CLabTime

class CLabTime

{

//For Students:

public:

void Init();    // ініціалізація лабораторного часу

//   (завданя початку відліку)

double Get(); // отримати значення лабораторного часу // в поточний момент

void Pause(double sec); //зробити паузу (задається в

// секундах)

CString AbsTxt;	// Текстова форма реального часу

CString LabTxt;	// Текстова форма лабораторного

//часу

};

Для внесення даних в файл для побудови графіку за допомогою Microsoft Excel можна використовувати запис до попередньо відкритого для Вас файлу. Наприклад виведення значень напруги U і току I:

sprintf (txt," %g\t%g\n", U,I);

file.Write(txt, strlen(txt) );

Опис буферу     char txt[100];          вже є у програмі.

Бажано як роздільник між полями виведення в sprintf використовувати символ табуляції, оскільки він використовується як роздільник за домовленістю, що значно спрощує роботу з Microsoft Excel.

## Лабораторна робота № 1  Програмування системи керування механічним маніпулятором

Мета роботи: ознайомитись з принципами керування координатними механічними системами

Загальні відомості: При автоматизації наукового експерименту і особливо при автоматизації виробничих процесів широко застосовується  цифрове (в сучасному розумінні комп'ютерне) керування механічними зсувами, часто у формі двокоординатного або трикоординатного планшету. Такі системи можна розділити на два основних типа

без зворотного зв'язку. В цій системі використовується тільки завдання наступних значень зсувів.

із зворотнім зв'язком. В цьому випадку сигнал керування кожним зміщенням формується з врахуванням реальної ситуації в системі зміщення (наприклад з врахуванням силового навантаження маніпулятора при торканні предмета).

Для механічного впливу в обох випадках найчастіше використовуються крокові двигуни, тобто двигуни, які мають деяку структуру стійких положень. Перехід з одного стійкого положення в інше (зсув на крок) виконується під дією поодинокого імпульсу керування. Відповідно серія імпульсів заданої довжини формує зсув на необхідну кількість кроків. Як правило крокові двигуни мають обертальну конструкцію з кутовими кроками. При необхідності використовуються механічні системи перетворення обертального руху в лінійний. Будь яка траекторія механічної системи зводиться до сукупності точок, зсув між кожною сусідньою парою з яких повинен оброблюватись кроковими двигунами.

Таким чином система керування кроковим двигуном повинна формувати серії з відповідної кількості імпульсів, формувати сигнал керування напрямком руху і відстежувати закінчення операції зсуву.

Як приклад, розглядається система керування двокоординатним планшетом без оберненого зв'язку.

Завдання

- З використанням емулятора ознайомитись з системою команд типового блоку керування кроковими двигунами.

- Написати і відлагодити функцію, яка виконує захоплення наступного вимірюваного приладу (діоду) з контейнеру 1 і переміщення його до стенду дослідження. Захоплення виконується автоматично при влученні маніпулятора у контейнер. Аналогічним чином елемент підключається до стенду при влученні маніпулятора в зону стенду дослідження.

- Написати і відлагодити функцію, яка виконує переміщення вимірюваного приладу із стенду дослідження до контейнеру N і повертає порожній маніпулятор у найтральне положення. Звільнення маніпулятора виконується автоматично при його влученні у контейнер

В роботі використовується стенд №1 (рис.3)

Варіанти виконання:

Основний: Використовувати команди запису кількості імпульсів в буфер кожного з каналів

Спрощений: Використовувати команду запису абсолютного значення координат

Контрольні запитання

- Що таке адреса модуля в модульній вимірювальній  системі. Для чого вона потрібна ?

- Для чого потрібно відстеження закінчення руху до завдання нової команди кроковому двигуну?

- Для чого необхідний контролер в модульній вимірювальній  системі?

- Чи можливо керування кроковим двигуном за допомогою інших приладів? Поясніть.

- Чим визначається наскрізна швидкодія системи механічного зміщення?

Рис.3.

## Лабораторна робота № 2.   Програмування вимірювання однопараметричних функціональних залежностей

Мета роботи: ознайомитись із структурою установки і основами алгоритмізації вимірювання однопараметричних функціональних залежностей

Загальні відомості

Як правило науковий експеримент являє собою отримання зв'язку між сукупністю вхідних і вихідних параметрів, що надалі дозволяє визначити необхідні особливості внутрішніх властивостей досліджуваної системи. Значна частина фізичних наукових досліджень зводиться до одержання однопараметричних залежностей, тобто одного вихідного сигналу для досліджуваної системи від одного вхідного параметру при фіксованих інших. З методикою і прикладами отримання таких залежностей Ви мали змогу ознайомитись під час виконання інших практикумів. Наявність людини під час експерименту з одного боку гарантує гнучкість керування експериментом, а з іншого боку є додатковим джерелом похибок, особливо коли знімаються динамічні часові залежності. Ці похибки складаються з помилок експериментатора, паралаксу спостереження при використанні стрілочних приладів, неідеальності синхронізації тощо.

При використанні комп'ютерного керування таким експериментом використовуються аналогічні алгоритми, що і при ручному дослідженні. Але на відміну від ручного вимірювання, коли експериментатор має змогу перемкнути наприклад чутливість приладу або полярність напруги, алгоритм експерименту повинен бути запрограмований і перевірений до його початку. Саме коректності алгоритму і  врахуванню усіх можливих варіацій початкових умов вимірювання треба приділити максимальну увагу. Тому фактично при формуванні вхідного параметру має бути присутнім вихідний параметр, як дані для встановлення режимів приладів. Слід зазначити, що в найбільш простих випадках такої необхідності немає. Ця ситуація нагадує два варіанти системи керування координатними зсувами (минула лабораторна робота).

Оскільки відлагодження програми вимагає деякого часу і зусиль, автоматизація розглядуваного типу вимірювань має сенс у випадках коли аналогічному вимірюванню підлягає значна кількість об'єктів, або треба гарантувати об'єктивність вимірювання.

Для формування установки частіше за все використовуються ЦАП (цифро-аналогові перетворювачі) як джерело сигналу, АЦП (аналого-цифрові перетворювачі) як основний вимірювальний пристрій. Для розширення динамічного діапазону вказаних приладів використовуються підсилювачі та дільники (в даній роботі ці елементи розглядаються як один прилад, тобто дільник є підсилювачем з коефіцієнтом підсилення менше одиниці). У випадку, коли необхідно забезпечити перемикання, використовують комутатори аналогових сигналів - релейні або електронні. Перші з них мають переваги практично нульового опору з'єднання і двонаправленості, другі - швидкодією і надійністю. При необхідності використовуються перетворювачі напруга / іншій фізичний параметр та навпаки.

В найпростішому варіанті алгоритмізація вимірювання однопараметричних залежностей зводиться до циклу, тіло якого включає інкрементування вхідного параметру і процедуру вимірювання вихідного сигналу. При необхідності очікування перехідних процесів між цими операціями додається необхідна пауза. Цикл формує потрібний діапазон вхідного параметра.  При такому алгоритмі треба знати можливий діапазони зміни вихідного параметра щоб забезпечити максимальну точність.

Для забезпечення універсальності при вимірюванні необхідно використовувати ітераційний підбір параметрів вимірювача (наприклад підбір коефіцієнта підсилення в залежності від отриманого результату вимірюванні). Нагадаємо, що мінімальна похибка приладу відповідає максимальному коефіцієнту використання діапазону вимірювального приладу.

При можливій варіації об'єкта дослідження аналогічним чином треба формувати діапазон вхідного параметра виходячи з отриманих результатів для запобігання можливого ушкодження об'єкту дослідження. Це може виконуватись будь-яким із способів дострокового завершення циклу.

Завдання.

- Як основу, використати установку та програму, які отримані в результаті виконання лабораторної роботи №1.

- Сформувати схему для дослідження вольт-амперної характеристика напівпровідникового діода

- Написати функцію, яка забезпечує отримання вольт-амперної характеристики діода.

- З використанням результатів минулої роботи забезпечити послідовне вимірювання декількох діодів.

В роботі використовується стенд №1 (рис.3)

Увага ! Перевантаження діоду за струмом як у прямому, так і до зворотному напрямку, призводить до його руйнування, іноді навіть з вибухом.  Попереджаємо, що кількість «віртуальних» діодів, які «загинули» в результаті Ваших  досліджень контролюється викладачем.

Контрольні запитання

- Як виконується обмін інформації між контролером і модулями?

- Завдяки чому досягається більша швидкодія ніж при ручному вимірюванні?

- Що забезпечують зворотні зв'язки при плануванні експерименту?

- Чим визначається похибка розглянутого експерименту?

- Який параметр визначається точніше, струм чи напруга?

## Лабораторна робота № 3.  Визначення непрямих параметрів

Мета роботи: ознайомитись із принципами програмування непрямих вимірювань на основі визначення напруги стабілізації

Загальні відомості

Використання засобів автоматизації експерименту є дуже корисними при отриманні параметрів, які є результатом певної обробки даних прямого вимірювання. В цьому випадку обробка даних може вбудовуватись разом з їхнім отриманням і галуження алгоритму керування експериментом може виконуватись з використанням розрахованих параметрів.

Зазначимо, що в даній роботі треба звернути увагу на можливість різної орієнтації діодів що потрапляють на вимірювальний стенд.  Якщо в попередній роботі гарантувалась однакова полярність, в цій роботі вважається, що діод на стенд потрапляє випадковим чином. Крім того серед них можуть бути дефектні, для детектування яких слід передбачити певні галуження основного циклу вимірювання.

Зазначимо, що вказані задачі можуть бути розв’язані різним чином.

Завдання.

- Як основу, використати установку та програму, які отримані в результаті виконання лабораторної роботи №2.

- Розробити програму для відсортовування дефектних діодів

- Розробити програму отримання напруги стабілізації стабілітрона

- Забезпечити розрахунок і виведення у вигляді графіка залежності від напруги диференційного опору діода..

- Виконати сортування заданої партії стабілітронів за напругою стабілізації.

В роботі використовується стенд №1 (рис.3)

Контрольні запитання

- Чи можна для утворення стенду для цієї роботи обійтись без комутатора?

- Для чого в дослідному стенді використано два буферних опори?

- Чи можна забезпечити стабілізацію напруги звичайним випрямляючим діодом?

- Запропонуйте схему та алгоритм сортування фільтрів за резонансною частотою

- Які фізичні величини є найзручнішими для автоматичного вимірювання? Чому?

## Лабораторна робота № 4.  Програмування вимірювання динамічних залежностей на прикладі вимірювання сталої часу кріостату

Мета роботи: ознайомитись із основами алгоритмізації вимірювання динамічних залежностей

Загальні відомості

При вимірюванні залежності від часу деякої величини, як і в минулому випадку, алгоритм вимірювання зводиться до деякого циклу. Відміна полягає в тому, що вхідний параметр не задається експериментатором, а відстежується. Найпростіший варіант такого параметра - час. Головна проблема одержання максимальної точності вимірювання - швидкодія циклу вимірювання і точність його синхронізації із зміною вхідного параметра. Саме це є головною проблемою при ручному режимі вимірювання. При використанні комп'ютерного керування таким експериментом забезпечується необхідна об'єктивність і швидкодія дослідження, особливо у випадку швидкого процесу. Використання автоматизації є також бажаним при дослідженні надповільних процесів.

Проблема швидкодії вимагає мінімізації перенастроювань експериментальної системи під час вимірів, в тому числі за рахунок зменшення гнучкості вимірювальної системи. Зазначимо, що для коректної синхронізації при отриманні часових залежностей через скінчений час вимірювання некоректно використання функції паузи. Замість цього треба використовувати прив’язування до шкали реального часу.

В багатьох експериментальних системах, де як один з вхідних параметрів використовується температура, необхідно забезпечити коректний температурний режим робочої області установки. Для цього після будь-якої зміни параметрів живлення нагрівача або охолоджувача виконується очікування часу, за який система приходить у стан теплової рівноваги. Нагадаємо, що температура описується експоненціальним законом T-T=(To-T)exp(-t/), де T, To, T відповідно температура в точці вимірювання в поточний момент, в початковий момент, коли виконано перемикання нагрівача або охолоджувача, асимптотичне значення при t .  - стала часу, тобто час, за який T-T зменшується у e разів. Слід пам'ятати, що у моменти часу, коли робоча частина не прийшла до стану рівноваги змінюється з часом також співвідношення температур у різних точках системи через скінчену швидкість теплопередачі.

Завдання.

- Сформувати установку для дослідження залежності температури у робочій частині кріостата від часу.

- Написати функцію, яка виконує запис дослідження залежності температури у робочій частині кріостата від часу після ступінчастої зміни потужності на нагрівачі і розрахунок сталої часу кріостату.

- Розрахувати сталу часу кріостату

В роботі використовується стенд №2 (рис.4)

Для вимірювання температури використовується диференційна термопара, один контакт якої занурений в рідкий азот. Чутливість термопари з врахуванням використаного попереднього підсилювача, змонтованого в кріостаті, 0.015 Вольт/град.

Контрольні запитання

- Поясніть принцип регулювання температури в застосованому кріостаті.

- 2.Завдяки чому досягається більша точність вимірювання  часових залежностей ніж при ручному вимірюванні?

- Запропонуйте алгоритм вимірювання залежності від довільного параметра, що повільно змінюється з часом (наприклад опору від рівня рідини у деякій судині, що змінюється з часом за деяким невідомим законом)?

- Для чого використаний попередній підсилювач безпосередньо біля термопари?

Рис.4.

## Лабораторна робота № 5.   Програмування вимірювання повільних залежностей на прикладі градуювання вторинного термометра

Мета роботи: ознайомитись із основами алгоритмізації вимірювання повільних залежностей

Загальні відомості

Минулого разу було отримано часову залежність температури в деякому кріостаті, як приклад вимірювання динамічного процесу. В цьому випадку динаміка є беспосередньо об'єктом дослідження. Існує важливий протилежний випадок, коли навпаки від динаміки системи треба абстрагуватись, тобто після кожної зміни стану системи треба очікувати, доки система не прийде до стану теплової рівноваги. З врахуванням необхідної точності такий час дорівнює 3-5 . Саме така пауза закладається до головного циклу, який забезпечує вимірювання.

Для вимірювання температури в автоматизованих системах використовується такі типи вимірювального перетворення:

температура / електрорушійна сила (вже знайома термопара, непоганий первинний термометр, але має значний недолік - наднизьку чутливість)

температура / опір. Опір легко вимірюється. Використовується металевий або напівпровідниковий термометр. Металевий при температурах далеких від 0 К практично лінійний і може розглядатись як первинний. Напівпровідниковий термометр є досить чутливим, але має складну залежність опору від температури, яка не досить точно описується навіть теоретичною експонентою. Фактично кожен екземпляр такого термометра потребує попереднього калібрування за допомогою первинного.

температура / частота. Також потребує градуювння.

температура /тиск. Використовується з подальшим перетворенням тиск /напруга або тиск /механічний зсув. Не дуже зручний спосіб вимірювання.

Завдання.

1.Сформувати установку для градуювання вторинного термометра за первинним. Первинним вважати термопару.

2. Написати функцію, яка виконує градуювання, тобто отримання залежності від температури опору термометру, що градуюється.

В роботі використовується стенд №2 (рис.4)

Рис.5.

Варіанти виконання:

Основний: Одночасно градуюються два термометри, що маються на стенді. Треба визначити, який з них напівпровідниковий.

Спрощений: градуюється один з термометрів, що вказується викладачем.

Контрольні запитання

- Який з досліджених вторинних термометрів точніший? Чому?

- Чи можна градуювати вторинний термометр в динамічному режимі, тобто без чекання встановлення теплової рівноваги? Поясніть.

- Що буде, якщо для збільшення чутливості термометра опору збільшувати струм?

- В чому перевага автоматизації надповільних процесів?

- Чому прагнуть максимально зменшити розміри температурних датчиків?

## Лабораторна робота № 6.  Програмування простої задачі керування на прикладі системи стабілізації температури

Мета роботи: ознайомитись із особливостями алгоритмізації процесу керування

Загальні відомості

При виконанні багатьох наукових експериментів і автоматизації виробничих процесів доводиться забезпечувати утримання одного чи декількох вхідних параметрів експериментальної системи у наперед заданих межах. В однопараметричному (найпростішому) випадку задача керування зводиться до одержання параметру керування, як функції контрольованого параметра.

В найпростіших системах використовуються звичайні аналогові  системи із зворотнім зв'язком, аналогічні системам автоматичного регулювання частоти, відомі Вам з курсу радіоелектроніки. В таких системах для формування сигналу зворотнього зв'язку використовується елемент, що виконує перетворення відхилення регульованого параметра в напругу, яка після множення на коефіцієнт зв'язку використовується як параметр керування системою. Такі системи досить непогано працюють у випадках однопараметричної задачі  в системах з малим часом реакції.

При теплових вимірюваннях існує потреба стабілізації температури. Алгоритмізація цієї задачі полягає в формуванні у тілі головного циклу, що відстежує температуру,  оберненого зв'язку з системи вимірювання до нагрівача або охолоджувача. При цьому слід пам'ятати, що завищення коефіцієнту оберненого зв'язку або надшвидка реакція призводить до самозбудження системи і виникнення температурних коливань.  Слід приділяти також увагу коректності взаємодії систем регулювання температури і вимірювання.

Завдання.

- Сформувати установку для забезпечення стабілізації температури на основі використання одного з двох термометрів опору, вказаного викладачем.

- 2. Написати програму, яка забезпечує стабілізацію температури

- Розробити програму, яка забезпечує виведення кріостату на задану температуру.

В роботі використовується стенд №2 (рис.2.б)

Контрольні запитання

- Що таке система із зворотнім зв'язком?

- Яким чином можна боротись із самозбудженням системи із зворотнім зв'язком?

- Яким чином на систему керування впливає точність  вимірювальної системи?

- В чому переваги автоматизації по відношенню до ручного режиму керування?

- Запропонуйте аналогову систему термостабілізації.

## Лабораторна робота № 7.  Програмування задачі керування з зворотнім зв'язком

Мета роботи: ознайомитись із особливостями алгоритмізації процесу керування системою із зворотнім зв'язком на прикладі керування хімічним реактором

Загальні відомості

В більш складних ситуаціях виникає складна функція обробки значення відхилення та потреба включення уповільнення реакції керуючої системи  з врахуванням реактивності системи, яка призводить до порушення стійкості найпростішого способу керування. Наприклад при регулюванні температури, якщо не враховується стала часу теплових процесів в системі виникають теплові коливання, причому іноді досить високої амплітуди.

В багатопараметричних задачах ситуація ще ускладнюється. Комп'ютеризовані системи керування для розрахунку параметрів керування дозволяють по-перше використовувати складні математичні   алгоритми для обчислення впливу окремо на кожен з вхідних параметрів, по-друге дозволяють застосовувати складні логічні алгоритми дій у деяких нештатних ситуаціях. Крім того в найбільш складних випадках (для систем з дуже складною поведінкою) можливо для формування керуючих сигналів використовувати математичне моделювання  стану системи і її реакцію на можливі варіанти дій керуючої системи. Звичайно це вимагає великої швидкодії обробляючої системи і високої якості розробки програмного забезпечення. Нагадаємо, що саме помилки в системі керування призвели до вибуху в Чорнобилі !

В даній лабораторній роботі пропонується виконати задачу стабілізації двохкомпонентного хімічного реактора. Приблизно така задача досить поширена в сучасному виробництві. Слід відзначити, що багато інших задач керування можна розглядати як ускладнення цієї. Для максимального спрощення задачі не будемо розглядати хімічні реакції і фактично будемо розглядати реактор як змішувач. Це принципово спрощує рівняння розрахунку керуючих параметрів.

Таким чином:

Мається хімічний реактор у вигляді циліндра, у верхню частину якого подається по трубах заданого перетину дві рідини - сірчана кислота деякої концентрації і вода. З нижньої частини реактора суміш витікає. Вважається, що до моменту витікання змішування повністю завершується.

Швидкість витікання - деяка випадкова функція часу. Концентрація вхідного розчину кислоти також має часові коливання (спрощений варіант - вхідна концентрація постійна).

Необхідно забезпечити з максимально можливою точністю збереження початкового рівня і концентрації рідини у реакторі . Вихід керованих параметрів за деякі межі призводить до аварії.

Елементи вимірювання, що маються: перетворювач концентрація - опір - два повністю занурених у рідину плоских електроди  (для спрощення вважати що провідність такої системи лінійно залежить від концентрації), вимірювач рівня рідини у вигляді двох занурених вертикально у рідину паралельних стрижнів (яка залежність опору такої системи від рівня і концентрації ?)

Елементи керування: Кожен з вхідних трубопроводів має вентиль, що керується кроковим двигуном. Вважати пропускну здатність лінійною відносно сумарного кута обертання. Повне закриття вентилів відповідає 200 крокам двигуна.

Завдання.

- Сформувати установку для керування хімічним реактором.

- Написати програму, яка забезпечує вимірювання концентрації і рівня розчину в реакторі і забезпечує стабільність початкових значень рівня і концентрації. Вважати важливішим параметром концентрацію..

- Написати програму стабілізації рівня та концентрації розчину у реакторі. Сподіваємось, що в результаті  роботи Вашої програми національна хімічна промисловість не буде знищена повністю

- (Додаткове завдання) Додати запис у файл даних для побудови графіку залежності від часу рівня рідини у реакторі і концентрації розчину.

- Запустити програму і перевірити її стійкість на протязі 20-30 хвилин

В роботі використовується стенд №3 (рис.5)

Варіанти виконання:

Основний: Вхідна концентрація кислоти має випадкові в часі відхилення від деякого значення.

Спрощений:  Вхідна концентрація кислоти є сталою величиною.

Контрольні запитання

- В чому складність керування зв’язаними параметрами?

- Яким чином можна вимірювати потік рідини? Чи буде це корисним для виконаної в цій роботі задачі:

- 3. В чому переваги і недоліки модульних вимірювальних систем?

- Запропонуйте альтернативний варіант вимірювача рівня рідини.

- У яких випадках є сенс формувати автоматичну системи при потребі одноразового дослідження?