Лабораторна робота № 2

з курсу

НВЧ

Відкритий діелектричний резонатор НВЧ

Виконали:

студенти 4-ого курсу

медичної радіофізики

Хома Андрій, Гармаш Вікторія

Тема:

Відкритий діелектричний резонатор НВЧ.

Мета:

- Вивчення основних властивостей та особливостей діелектричних резонаторів НВЧ.

- Ознайомлення з методами вимірювання добротності коливальних НВЧ систем.

Виконання роботи

Вимірюємо залежність коефіцієнта стоячої хвилі по напрузі та резонансної частоти від положення коротко замикаючого поршня, звідки знаходимо коефіцієнт зв’язку ВДР з хвилеводом, добротність та смугу пропускання.

| x, мм | fрез, ГГц | КСХ | β | Qвлас. | Qнав. | Qзв. | Δfвлас., МГц | Δfнав., МГц | Δfзв.., ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,00 | 8,71 | 21,95 | 0,05 | 1081,6 | 1039,1 | 227560 | 8,05 | 8,38 | 0,04 |
| 8,00 | 8,706 | 5,66 | 0,18 | 804,2 | 703 | 6173 | 10,83 | 12,38 | 1,41 |
| 9,00 | 8,705 | 2,16 | 0,46 | 769,9 | 542 | 1605 | 11,31 | 16,06 | 5,42 |
| 11,07 | 8,7 | 1,43 | 1,43 | 710,9 | 320,3 | 526,3 | 12,24 | 27,16 | 16,53 |
| 13,00 | 8,697 | 2,72 | 2,72 | 718,5 | 197,8 | 266,3 | 12,10 | 43,97 | 32,66 |
| 18,30 | 8,711 | 5,58 | 5,58 | 400,2 | 95,7 | 106,5 | 21,77 | 91,02 | 81,79 |
| 21,80 | 8,733 | 2,72 | 2,72 | 683 | 187,2 | 253,1 | 12,79 | 46,65 | 34,50 |
| 24,94 | 8,726 | 1,23 | 0,81 | 865,5 | 402,9 | 720,5 | 10,08 | 21,66 | 12,11 |
| 25,60 | 8,725 | 1,01 | 0,99 | 712,4 | 272,7 | 1288,4 | 12,25 | 31,99 | 6,77 |
| 26,00 | 8,721 | 3,35 | 0,30 | 728,5 | 553,7 | 3066,2 | 11,97 | 15,75 | 2,84 |
| 27,00 | 8,715 | 10,49 | 0,10 | 802,9 | 718,3 | 42680 | 10,85 | 12,13 | 0,20 |

Залежність КСХ від положення короткозамикаючого поршня:

Залежність коефіцієнта зв’язку від положення короткозамикаючого поршня:

Залежність добротності від положення короткозамикаючого поршня:

Залежність ширини смуги пропускання від положення короткозамикаючого поршня:

Висновок:

У даній лабораторній роботі було вивчено основні властивості та особливості діелектричних резонаторів НВЧ.

Було виконано ознайомлення з основними методами вимірювання добротності коливальних НВЧ систем.

Було знято залежність коефіцієнта стоячої хвилі по напрузі від положення короткозамикаючого поршня.

За допомогою цих залежностей було обраховано та побудовано залежності коефіцієнта зв’язку ВДР з хвилеводом, добротності та ширини смуги пропускання від положення  короткозамикаючого поршня.