Питання для магістрів кафедри медичної радіофізики

МЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА

- Біоелектричні основи електрокардіографії, сумарний електричний дипольний момент серця та його поле.

- Стандартні двополюсні та підсилені однополюсні кардіографічні відведення; шестиосьова система координат Бейлі. Додаткові методи досліджень в електрокардіографії.

- Біофізичне пояснення форми та елементів кардіографічного сигналу у першому стандартному відведенні. Принципи та послідовність аналізу електрокардіограми.

- Параметри сигналів, режими вимірювань та методики в електроенцефалографії. Причини спотворення електроенцефалограм.

- Дефібрілятори. Електростимулятори.

- Нативна, спонтанна, стимуляційна електроміографія. Способи отримання електроміограм.

- Оптичні та радіочастотні безконтактні методи вимірювання температури в медицині та їх застосування.

- Лінзові, волоконно-оптичні, опто-електронні ендоскопи.

- Рівняння Томаса для трансмембранного потенціалу

- Підсилення світла в напівпровідниках. Будова лазерів на подвійній гетероструктурі.

ФІЗИКА ЛІКУВАЛЬНИХ І ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ

- Схеми рентгенівських трансмісійних томографів, переваги та недоліки різних схем.

- Теорема про центральний переріз.

- Методи планарної сцинтиграфії.

- Гама камера – принцип роботи, будова та медичне застосування.

- Однофотонна емісійна томографія.

- Принцип роботи МР томографа.

- Реконструкція зображень в МР томографії.

- Закон (рівняння) еквівалентів Гей-Люссака та титрування.

- Осмос, осмотичний тиск. Вплив та значення осмотичного тиску для біологічних систем.

- Медичні прискорювачі - принцип роботи, будова та медичне застосування.

Фізика біомолекул

- Теорія Хартрі-Фока-Руттана для ab-init розрахунків характеристик молекулярних структур. Розв’язання рівнянь самоузгодженого поля.

- Особливості розрахунку електронної структури великих молекул на основі теорії функціоналу густини. Рівняння Кона-Шама та їх розв’язання

- Метод конфігураційної взаємодії для врахування кореляції електронних хвильових функцій у великих молекулах. Структура конфігураційної матриці та її наближені представлення.

- Метод молекулярної механіки. Класичний метод молекулярної динаміки та його застосування. Молекулярний докінг.

- Квантова молекулярна динаміка та її особливості. Наближення Борна-Опенгеймера, Карра-Парінелло, Еренфеста.

- Розрахунок молекулярних спектрів ультрафіолетового та видимого діапазонів.

- Оптимізація геометрії молекул, розрахунок активаційних бар’єрів, напрямків хімічних реакцій, власних частот та амплітуд молекулярних коливань.

- Розрахунок констант хімічного магнітного екранування та спін-спінової взаємодії в складних молекулярних структурах.

- Моделі структури води та можливі механізми утворення довготривалої «пам'яті води» (процесу довготривалого зберігання водою нерівноважних фізичних характеристик, спричинених фізичною дією на воду опромінення, нагріву, дією магнітного поля тощо).

- Дати фізичну характеристику основних сил, які діють в об’ємі внутріклітинної рідини між біологічними молекулами.

Додаткові розділи біофізики

- Багатовимірна кореляційна магніторезонансна спектроскопія. Метод COSY та його застосування для дослідження фізичних процесів у клітинах на нано-рівні.

- Багатовимірні методи вимірювання параметрів ядерного ефекту Оверхаузера. Метод NOESY та його застосування для дослідження фізичних процесів у клітинах на нано-рівні

- Багатовимірні методи вимірювання констант швидкості біохімічних реакцій за допомогою ядерного магнітного резонансу.

- Підсилення сигналів ядерного магнітного резонансу за допомогою гетероядерного перенесення поляризації. Метод HSQS та його застосування для дослідження фізичних процесів у клітинах на нано-рівні

- Визначення структури та функцій клітинних білків за допомогою ядерного магнітного резонансу.

- Конфігурації методу "patch-clamp". Практичні заходи щодо підвищення ефективності методу.

- Теорія постійного поля. Вольт-амперна характеристика мембрани за умов асиметричного розподілу переносників струму. Формули Голдмана-Ходжкіна-Каца.

- Еквівалентна електрична схема клітини, під'єднаної до вимірювальної схеми. Діапазони величин різних параметрів для основних електрофізіологічних методик. Поняття послідовного опору. Його роль в електрофізіологічних вимірюваннях.

- Клітинні системи для гетерологічної експресії іонних каналів і рецепторів. Способи введення генетичного матеріалу в експресійні клітинні системи.

- Основи флуоресцентної мікроскопії. Застосування флуоресцентних барвників для оцінки внутрішньоклітинної концентрації кальцію. Поняття про "caged" речовини.

Клінічна дозиметрія та радіаційна медицина

- Фізичні та біологічні аспекти використання іонізуючого випромінювання для терапії.

- Процес променевої терапії, її етапи. Симуляція та верифікація опромінення.

- Основні дозиметричні величини та одиниці.  Флюенс, керма, експозиційна доза, поглинута доза. Їх використання при плануванні променевої терапії.

- Детектори іонізуючого випромінювання. Засади їх використання у променевій терапії. Використання фантомів.

- Ізодозові розподіли. Опромінення декількома полями. Ротаційне опромінення. Використання клинів.

- Формування складного поля. Конформна променева терапія. IMRT.

- Загальні принципи планування дистанційної променевої терапії.  Особливості 2-, 2.5-, 3-вимірного планування.

- Використання у променевій терапії прискорювачів електронів.

- Стереотаксична радіохірургія. Особливості систем Гамма-ніж та Кібер-ніж.

- Променева терапія пучками протонів, важких іонів, нейтронів.