Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Радіофізичний факультет

Звіт

до лабораторної роботи №6

з курсу “Напівпровідникова електроніка”

студента ІІІ-го курсу

Кафедра: нанофізики та наноелектронніки

Кухельного Кирила

2015 р.

Короткі теоретичні відомості

При освітленні однієї з поверхонь напівпровідникового зразка світлом, яке досить сильно поглинається, вздовж напрямку розповсюдження світла виникає градієнт концентрації і відбувається дифузія нерівноважних носіїв від

освітленої поверхні в глибину зразка. Якщо такий зразок помістити в перпендикулярне до напрямку розповсюдження світла магнітне поле H , то внаслідок дії сили Лоренца електрони та дірки, які дифундували, відхиляться до різних боків зразка (рис. 6.1). Це призводить до того, що на протилежних боках зразка накопичуються заряди протилежного знаку, внаслідок чого, у напрямку,

перпендикулярному до напрямку розповсюдження світла та магнітного поля виникає електрорушійна сила. Накопичення зарядів і збільшення ЕРС буде відбуватися доти, доки струм провідності який виникає за рахунок ЕРС, не скомпенсує магнітодифузійний струм. Розглянемо різні випадки спостереження фотомагнітної ЕРС.

Хід роботи

Була знята залежність фотопровідності від інтенсивності

Світла , та побудований графік.
Також було при включеному магніті та виключеному зміщенні

на зразку знято залежність фотомагнітної ЕРС від

інтенсивності світла,а також побудовано графік.

| З Зміщенням |  |  | Без Зміщення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| відсотки фільтра, % | U, mV |  | відсотки фільтра, % | U, mV |
| 100 | 3 |  | 100 | 3,2 |
| 85 | 2,87 |  | 85 | 2,75 |
| 80 | 2,8 |  | 80 | 2,65 |
| 70 | 2,55 |  | 70 | 2,45 |
| 65 | 2,5 |  | 65 | 2,4 |
| 60 | 2,4 |  | 60 | 2,3 |
| 55 | 2,25 |  | 55 | 2,2 |
| 50 | 2,12 |  | 50 | 2,1 |
| 45 | 2 |  | 45 | 2 |
| 40 | 1,85 |  | 40 | 1,8 |
| 35 | 1,7 |  | 35 | 1,5 |
| 30 | 1,58 |  | 30 | 1,55 |
| 25 | 1,4 |  | 25 | 1,35 |
| 20 | 1,2 |  | 20 | 1,15 |
| 15 | 0,95 |  | 15 | 0,9 |
| 10 | 0,65 |  | 10 | 0,65 |
| 5 | 0,25 |  | 5 | 0,4 |

Струм фотопровідності = 0,9 А