Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Звіт

до лабораторної роботи

з курсу «Техніка і електроніка НВЧ»

на тему: «Відкритий діелектричний резонатор»

Виконав

Фесенко Андрій

студент 4 курсу

кафедра медичної радіофізики

Київ 2016

Відкритий діелектричний резонатор

Мета роботи: Вивчення основних властивостей та особливостей діелектричних резонаторів та НВЧ. Ознайомлення з методами вимірювання добротності коливальних НВЧ систем.

Короткі теоретичні відомості

Повний опір у будь-якій точці вздовж лінії можна визначити із співвідношення:

Z=Z0ZL+iZ0tgβL-zZ0+iZLtgβ(L-z)

де ZL – повний опір на який навантажена лінія в точці z=L, Z0=VI – еквівалентний хвильовий опір.

Коефіцієнтом стоячої хвилі за напругою КСХН називають величину kc:

kc=VmaxVmin

де Vmax та Vmin максимальне та мінімальне значення відносної напруги.

Коефіцієнт відбиття Γ та КСХН kc пов’язані співвідношенням:

kc=1+Γ 1-Γ =ZL+Z0+Z0-ZLZL+Z0-Z0-ZL

Γ=V2V1=ZL-Z0ZL+Z0ei(-2βL+φ)

Відношення потужностей, що випромінюються та розсіюються у стінках резонатора називається коефіцієнтом зв’язку β резонатора з навантаженням й визначається наступним виразом:

β=n2Z0R0=Q0Qзв

Співвідношенням між опором навантаження зовнішнього резонатора та еквівалентним опором лінії передачі, δ – відносна розстройка:

ZLZ0=1β1+i2Q0δ

У точці резонансу (δ=0) опір резонатора чисто активний, при β=1 зв’язок називається критичним.

β=1kc, при β<1

β=kc, при β>1

Для визначення параметрів резонатора потрібно зняти залежність КСХН від частоти, знайти коефіцієнт зв’язку при резонансі, знаючи точки половинної потужності знайти відповідні частоти та добротності.

Q0  = f0/f0, 	Qзв= f0/fзв, 	Qн =  f0/fн 			(1)

(kc 1/2)0 =				 (2)

(kc 1/2)н = 			 (3)

(kc 1/2)зв = 				(4)

Хід роботи

- Вивчити характеристики ВДР у короткозамкненому хвилеводі при частотно-модульованому режимі роботи генератора. Зняти залежність частоти, добротності та коефіцієнта зв’язку ВДР з хвилеводом при різних положеннях короткозамикаючого поршня та ВДР у хвилеводі.

| L, мм | F0, GHz | β | КСХН | Q0 | Qн | Qзв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,000 | 10,980 | 8,600 | 8,600 | 731,000 | 74,000 | 87,000 |
| 8,500 | 10,970 | 7,300 | 7,300 | 729,333 | 136,700 | 173,000 |
| 9,000 | 10,965 | 6,000 | 6,000 | 731,000 | 74,000 | 87,000 |
| 10,100 | 10,940 | 3,600 | 3,600 | 729,333 | 136,700 | 173,000 |
| 10,775 | 10,929 | 2,400 | 2,400 | 840,700 | 218,600 | 312,000 |
| 11,810 | 10,908 | 1,000 | 1,000 | 991,630 | 382,500 | 991,630 |
| 12,150 | 10,903 | 0,760 | 1,316 | 838,700 | 545,150 | 1211,400 |
| 12,600 | 10,895 | 0,380 | 2,632 | 838,000 | 573,420 | 2723,500 |
| 13,100 | 10,886 | 0,150 | 6,667 | 680,300 | 494,810 | 2721,500 |
| 13,500 | 10,875 | 0,052 | 19,231 | 724,133 | 603,000 | 2715,500 |
| 13,850 | 10,880 | 0,030 | 33,333 | 724,133 | 603,000 | 2715,500 |
| 14,500 | 10,862 | 0,150 | 6,667 | 724,133 | 603,000 | 2715,500 |
| 15,500 | 10,844 | 0,800 | 1,250 | 1084,400 | 472,000 | 1084,400 |
| 15,940 | 10,834 | 1,000 | 1,000 | 833,380 | 401,200 | 833,380 |
| 17,500 | 10,813 | 2,900 | 2,900 | 831,760 | 177,260 | 240,000 |
| 18,500 | 10,803 | 4,400 | 4,400 | 900,250 | 108,030 | 152,150 |
| 19,500 | 10,791 | 6,200 | 6,200 | 900,250 | 108,030 | 152,150 |

Побудуємо графіки залежностей основних характеристик досліджуваної системи від довжини короткозамикаючого поршня.

Графік 1 - залежність резонансної частоти від довжини короткозамикаючого поршня.

Графік 2 - залежність КСХН від довжини короткозамикаючого поршня.

Графік 3 - залежність добротності резонатора від довжини короткозамикаючого поршня.

Графік 4 - залежність добротності зв’язку від довжини короткозамикаючого поршня.

Графік 5 - залежність добротності навантаженого резонатора від довжини короткозамикаючого поршня.

Знайдемо довжину хвилі в хвилеводі із залежності для коефіцієнта зв’язку. Із періодичності цієї залежності випливає, що λ=17,83 mm.

- Знайдемо основні параметри амплітудо-частотної характеристики діафрагмованого хвилеводу з резонатором.

| Ослаб., дБ | f1, ГГц | f2,ГГц | Lmaxв, дБ | Lmaxн, дБ | f(Lmaxв),ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,55 | 9,235 | 9,235 | -5 | -0,55 | 9,412 |
| -3 | 9,185 | 9,290 | - | - | - |
| -3,55 | 9,173 | 9,301 | - | - | - |
| -3,8 | 9,176 | 9,303 | - | - | - |
| -10 | 9,093 | 9,377 | - | - | - |

Власна добротність резонатора Q0=fres∆f=9.2359.301-9.173=72.

Полоса пропускання отриманого фільтра 128 МГц.

Частота паразитного резонансу f(Lmaxв) = 9,412 ГГц.

Крутість АЧХ визначена по ослабленню зліва – 88, праворуч – 73.

Висновок: під час виконання лабораторної ми ознайомилися з основними властивостями та особливостями відкритих діелектричних резонаторів, а також ознайомилися з методами вимірювання добротності коливальних НВЧ систем. Отримані дані представили у вигляді таблиці, залежності було представили графічно. На основі отриманих даних про періодичність залежності коефіцієнта зв’язку було знайдено довжину хвилі випромінювання λ=17,83 mm.