Вивчення активності нервових клітин, або нейронів, як цілісних морфологічних і функціональних одиниць нервової системи, безумовно, залишається базовим напрямком в психофізіології.

Одним з методів, що дозволяють дослідити активність нервових клітин є мікроелектродний метод дослідження - метод відведення біоелектричних потенціалів, що генеруються збудливими тканинами організму тварин і людини, за допомогою мікроелектродів які можуть бути занурені в глиб тканини без її істотного пошкодження.

Якщо стимулювати нейрон за допомогою мікроелектрода, можна реєструвати потенціал дії нейрона і спостерігати за ним)

#2

Спеціальні пристрої дозволяють вводити такі електроди в різні відділи головного мозку, в такому положенні електроди можна зафіксувати і, будучи з'єднані з осцилографом, вони дозволяють спостерігати електричні розряди нейрона такий метод називають стереотаксичною хірургією. При «підході» кінчика електрода до активного нейрона експериментатор бачить на моніторі поява імпульсів, амплітуда яких при подальшому обережному просуванні електрода поступово збільшується. Коли амплітуда імпульсів починає значно перевершувати фонову активність мозку, електрод більше не підводять, щоб виключити можливість пошкодження мембрани нейрона. За допомогою мікроелектродів реєструють активність окремих нейронів, невеликих ансамблів (груп) нейронів і множинних популяцій (тобто порівняно великих груп нейронів). Оцінюються такі параметри, як частота імпульсації, частота ритмічних пачок або групування імпульсів, тривалість межстімульних інтервалів та ін.

Сучасні технічні можливості дозволяють реєструвати імпульсну активність нейронів у тварин у вільному поведінці і, таким чином, зіставляти цю активність з різними поведінковими показниками.

#3

Принципова схема реєстрації імпульсної активності нейрона:

1 - нейрон та кінчик відводячого електроду;

2 – мікроманіпулятор

3 – мікроелектрод з відводячим дротом;

4 – індиферентний електрод;

5 – підсилювач;

6 – монітор та записуючий прилад.

Б– приклад запису імпульсної активності нейрону (нейронограма)

#4

Активність одиночного нейрона реєструється за допомогою так званих мікроелектродів, кінчик яких має від 0,1 до 1 мікрона в діаметрі.

Мікроелектроди бувають металевими і скляними. Металевий мікроелектрод є стрижень зі спеціальної високоомній ізольованого дроту зі спеціальним способом заточеним реєструючим кінчиком. Скляний мікроелектрод - пірексовая тонка трубочка (діаметр близько 1 мм) з тонким незапаянним кінчиком, заповнена розчином електроліту.

#5

Переваги та недоліки

Переваги:

1. Максимально висока просторова роздільна здатність

2. Максимально висока часова здатність

3. Можливо досліджувати активність у вільній поведінці

Недоліки:

1. Інвазивність(інфекції)

2. Піддослідні майже завжди тварини або (в дуже рідкісних випадках) люди з ураженнями мозку (Паркінсон, епілепсія)

3. Обмежена область реєстрації, можемо говорити лише про роботу тих нейронів, в яких стоять електроди