КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Лабораторна робота №1

МОДУЛЯЦІЯ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

ЛІНІЙНИМ ЕЛЕКТРООПТИЧНИМ ЕФЕКТОМ

Виконали

Студентка 4 курсу

Кафедри квантової радіофізики

Лукашенко Валерія

Корнієнко Анастасія

КИЇВ

2017

Мета роботи: є дослідження характеристик електрооптичного модулятора лазерного випромінювання, в якому використовується одноосний кристал ніобату літію (LiNbO3).

Теоретичні відомості

Індукованого електричним полем зсув фаз між власними хвилями:

,                            (1)

де l – довжина кристала, d – товщина кристала, V – напруга між електродами,

V= d·E2.

На виході кристалу ми маємо дві ортогональні власні хвилі, зсув фаз між якими модулюється прикладеним електричним полем. Для перетворення фазової модуляції в амплітудну необхідно змусити ці дві модульовані хвилі проінтерферувати між собою. Так як хвилі з ортогональними поляризаціями не інтерферують, то треба звести їх поляризації в одну площину, що можна зробити, встановивши на виході кристалу поляризатор.

/4

П1

0

Е

П2

КРИСТАЛ

ГЕНЕРАТОР

ФЕП

Розглянемо схему експериментальної установки.

Рис. 1: Схема експериментальної установки.

В якості джерела світла використовується He-Ne лазер (=0,63 мкм) з вбудованою фазовою платівкою /4. Таким чином, випромінювання лазера має циркулярну поляризацію, що дозволяє задавати поляризатором П1 довільний кут вхідної поляризації без зміни інтенсивності світла.

Якщо поляроїди схрещені, тo

# I /I0

# , V

# t

# t

# 0

# 1

# 0,5

# /2

Без фазової платівки

З фазовою платівкою /4

(2)

Рис. 2 Залежність відносної інтенсивності модульованого сигналу від зсуву фаз Δφ при схрещених поляроїдах.

Глибина модуляції дорівнює:

(3)

При рівному нулю постійному зсуві фаз глибина модуляції завжди буде 100 %, а частота дорівнює подвоєній частоті модулюючого сигналу. Тобто цей режим роботи непридатний для модуляції внаслідок великих нелінійних спотворень.

При  частота модуляції дорівнює частоті сигналу, що модулює. Цей режим характеризується найбільшою крутістю й лінійністю. Тому для передачі інформації модулятор повинен працювати із чвертьхвильовим фазовим зсувом між двома інтерферуючими власними хвилями. У цьому випадку глибина модуляції:

= sinΔφm                                          (4)

Хід роботи

1. Виводимо робочу точку на квадратичний та лінійний режими. У лінійному режимі збільшуємо амплітуду до рівня появи нелінійних спотворень.

Рис.3: Квадратичний режим

Рис.4: Лінійний режим

Рис. 5: Нелінійні спотворення у лінійному режимі

2. Вимірюємо максимальне і мінімальне значення сигналу у лінійному режимі і обчислюємо глибину модуляції за формулою (3):

Imax=4.5 под

Imin=0.7 под

m=Imax-IminImax+Imin=4.5-0.74.5+0.7=0.61=61%

3. Знайдемо зсув фаз між ортогональними поляризаціями власних хвиль за формулою (4):

Δφm=arcsin0.61=37.59°

4. Спостерігаємо ефект появи хрестоподібної хрестної плями у перерізі лазерного пучка.

Висновок

У даній лабораторній роботі було досліджено характеристики електрооптичного модулятора лазерного випромінювання, в якому використовується одноосний кристал ніобату літію (LiNbO3).

Спостерігалися лінійний та квадратичний режими роботи модулятора, а також лінійний режим роботи з завищеною амплітудою. Було визначено глибину модуляції: 
m=0.61=61%

А також зсув фаз між ортогональними поляризаціями власних хвиль:

Δφm=37.59°