Перелік питань Державної атестації з курсу

«Телекомунікаційні технології»

ОР «Магістр»

Перелік питань Державної атестації з курсу

«Нанофізика та нанотехнології» (доц. Кулик С.П.)

ОР «Магістр»

- Контактний та безконтактний режими роботи скануючого силового мікроскопу.

- Наскільки теплові коливання кантілевера обмежують роздільну здатність силового мікроскопу?

- Створення нанооб’єктів на поверхні з використанням методів скануючої зондової мікроскопії.

- Специфічні властивості нанокластерів (порівняно з масивними зразками).

Перелік питань Державної атестації з курсу

«Тунельна мікроскопія та спектроскопія»

ОР «Магістр»

- Що визначає ширину та висоту тунельного бар’єру в скануючому тунельному мікроскопі?

- Прозорість прямокутного тунельного бар’єру в одновимірному наближенні.

- Фактори, що впливають на тунельний струм.

- Основні режими роботи скануючого тунельного мікроскопу.

- Принципи роботи та варіанти конструкцій сканерів скануючого тунельного мікроскопу.

- Одержання інформації про вільні та зайняті стани у тунельній спектроскопії.

- Тунельний спектр поверхні кремнію n-типу.

- Непружня тунельна спектроскопія.

Перелік питань Державної атестації з курсу

«Сучасні методи діагностики поверхні»

ОР «Магістр»

- Роль поверхні в сучасних технологіях. Отримання атомно-чистих поверхонь.

- Iонiзацiйна спектроскопiя. Механізми формування іонізаційних ліній у вторинно-емісійних спектрах.

- Електронна оже-спектроскопiя. Фізичні основи методу. Чи залежить кінетична енергія оже-електрона від енергії первинного пучка?

- Рентгенiвска фотоелектронна спектроскопiя. Фізичні основи методу. Відновлення енергій зв’язку електронів за спектрами РФЕС.

- Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія. Хімічні зсуви енергії зв’язку остовних рівнів.

- Вторинна іонно-іонна масспектроскопія. Фізичні основи методу.

- Резерфордiвське зворотнє розсіяння. Приклади спектрів резерфордівського зворотнього розсіяння в багатошарових системах.

- Методи отримання розподілу концентрації елементів по глибині в багатошарових системах.

Перелік питань Державної атестації з курсу

«Спінтроніка магнітних наносистем»

ОР «Магістр»

- Означення та характерні масштаби спінтроніки. Основні ідеї спінтроніки.

- Магнітоопір. Фізичні причини появи магнітоопору. Магніторезистивний коефіцієнт.

- Будова та властивості спінтронних магнітних наноструктур.

- Явище гігантського магнітоопору. Явище тунельного магнітоопору.

- Спін-обертовий ефект.

- Спінтронний магнітний наноосцилятор.

- Модель нелінійного автогенератора Славіна–Тиберкевича.

- Спінтронний магнітний мікрохвильовий детектор.