Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка кафедра нанофізики та наноелектроніки

ЗВІТ ЗА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

«КАЛІБРОВКА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА»

студент 4 курсу,

ФРЕКС, групи НФНЕ

Желудков Артемій

Київ 2021

Мета роботи: одержання низьких температур за допомогою мікрокріогенних охолоджувальних систем з замкненим циклом та калібровка низькотемпературного датчика.

Хід роботи

- За допомогою МКС знімаємо опір трьох датчиків раз в 1 хвилину протягом 100 хвилин. Записуємо данні до таблиці.

- За допомогою оцифрованого градювального графіка для датчика №2 (середнього) визначаємо значення температури на початку та її зміну відносно часу.

- Маючи значення температури будуємо графіки залежності опору від температури для датчиків.

Висновки: в даній лабораторній роботі було досліджено залежність зміни опору від температури датчиків. За допомогою мікрокріогенної охолоджувальної системи з замкненим циклом одержано низькі температури, близько 9 К. З залежності опору від температури визначено, що Датчик №1(верхній) та Датчик №2(нижній) – напівпровідники, а Датчик №3(середній) – метал.