41.Тепловий манометр.

, де χ-коефіцієнт теплопровідності, λ-довжина вільного пробігу.

,,

Закон збереження енергії для манометра:

I2R=ap+b+c, де b-втрати на випромінювання, c-втрати на холодних кінцях нитки(утримувачах).

При ap>>b+c – манометр працює точно.

При ap<<b+c- не точно.

Межі застосування 10-2-10-4торр.

Чим більший вакуум, тим менше теплопередача, тим вищі покази приладу mV в стані рівноваги.