Виконував Дібрівний О
Визначення коефіцієнту теплопровідності повітря.
Мета роботи: визначити коефіцієнт теплопровідності повітря.

Прилади та обладнання: герметично запаяна мідна трубка з дротиною із провідника, джерело постійного струму, магазин опорів, амперметр, вольтметр, насос, манометр Бурдона.

Завдання:

1. Виміряти коефіцієнт теплопровідності повітря при різних градієнтах температури та одному і тому ж тискові повітря.

2. Виміряти коефіцієнт теплопровідності повітря при одному і тому ж градієнтові температури і при різних тисках повітря.

3. Оцінити похибки вимірів.

4. Пояснити залежність коефіцієнта теплопровідності газу 
[image: image53.wmf]мм

град

I

I

U

U

Oм

R

1)

(323

 

 

l

10

5

R

R

)

002

,

0

72

,

0

(

1

3

2

2

1

1

2

±

=

*

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

=

D

±

=

-

-

a

 від тиску.

Короткі теоретичні відомості
Передача тепла від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла може у випадку газоподібного тіла здійснюватись трьома способами: теплопровідністю, конвекцією, випромінюванням.

При теплопровідності:

[image: image2.wmf]dS

dn

dT

dq

c

-

=

,                                                    (1)


[image: image3.wmf]c

– коефіцієнт теплопровідності газу.

Вираз для 
[image: image4.wmf]c

 залежить від умовза яких відбувається цей процес.а саме від відношення ( і d, якщо 
[image: image5.wmf]d

<<

l

:   


[image: image6.wmf]V

c

lr

u

c

3

1

=

,                                                       (2)

При 
[image: image7.wmf]d

>>

l

 :

[image: image8.wmf]n

~

~

r

c

.                                                        (3)

Із (3) випливає, що 
[image: image9.wmf]c

 буде прямо пропорційним тиску при 
[image: image10.wmf]d

>>

l

. На такій залежності побудовані теплові манометри різних типів.

Для визначення коефіцієнту теплопровідності газу часто застосовують наступний метод (дослід Шлейєрмахера). При цьому за одиницю часу через будь-яку коаксіальну з дротиною циліндричну поверхню радіуса 
[image: image11.wmf]r

 пройде кількість тепла 


[image: image12.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image13.wmf]rl

dr

dT

Q

p

c

2

×

×

-

=

,
                                               (4)

Для стаціонарного процесу 
[image: image14.wmf]const

=

Q

. 
[image: image15.wmf](

)

2

1

2

1

,

T

T

T

T

<<

-

. Тоді можна знехтувати температурною залежністю коефіцієнта теплопровідності. Проінтегрувавши рівняння (4), маємо


[image: image16.wmf](

)

1

2

1

2

2

ln

T

T

l

r

r

Q

-

×

-

=

p

c

,                                             (5)

Враховуючи, що різниця абсолютних температур трубки і дротини 
[image: image17.wmf](

)

2

1

T

T

-

 дорівнює різниці їх температур 
[image: image18.wmf])

(

1

2

t

t

-

 за шкалою Цельсія, вираз для 
[image: image19.wmf]c

 набуває вигляду


[image: image20.wmf](

)

(

)

2

1

1

2

π

2

ln

t

t

l

r

r

Q

-

=

c

,                                                      (6)

Знехтуємо конвекцією і тепловим випромінюванням. 


[image: image21.wmf]R

I

Q

2

=

,

Для визначення температури дротини можна скористатися :

[image: image22.wmf](

)

t

R

R

×

+

=

a

1

0

,                                        (7)

Із співвідношення (7) випливає, що


[image: image23.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image24.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image25.wmf]0

2

1

2

1

R

R

R

t

t

a

-

=

-

.                                                 (8)

Значення 
[image: image26.wmf]0

R

 можна визначити, пропускаючи через дротину малі струми. Тоді можна вважати, що дротина практично не нагрівається, а її температура дорівнює температурі трубки 
[image: image27.wmf]2

t

 (кімнатній)


[image: image28.wmf](

)

2

2

0

1

t

R

R

a

+

=

,                                                  (9)

де 
[image: image29.wmf]2

R

– опір дротини при кімнатній температурі.
Підставляючи формули (8) і (9) в (6), отримаємо


[image: image30.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image31.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

1

1

2

2

1

2

1

2

ln

t

R

R

l

r

r

R

R

I

a

p

a

c

+

-

=

,                                       (10)

де 
[image: image32.wmf]1

R

– опір дротини при температурі 
[image: image33.wmf]1

t

.

При визначенні 
[image: image34.wmf]c

 за формулою (10) одержане значення буде завищеним, оскільки ми знехтували теплом, що передається випромінюванням, конвекцією та через електричні провідники.
Хід Роботи
1.Визначаємо опір дротини при кімнатній температурі:

[image: image35.wmf]C

t

°

=

20

2


	№
	  І,mA
	 U,mB
	
[image: image36.wmf]Oм

R

,

2


	№
	  І,mA
	 U,mB
	
[image: image37.wmf]Oм

R

,

2



	1
	  30
	   22
	  0,73
	4
	  60
	  43,2
	  0,71

	2
	  40
	  28,8
	  0,72
	5
	  80
	  58,2
	  0,72

	3
	  50
	  36,1
	  0,72
	6
	  90
	  65,1
	  0,71



[image: image38.wmf]72

,

0

2

=

c

R


2.Вимірюємо опір дротини при протіканні через неї великих струмів:

	 №
	I, A
	U,B
	R1, Oм
	
[image: image39.wmf]C

t

o

,



	1
	0,500
	0,379
	0,758
	31,6

	2
	0,601
	0,466
	0,775
	36,8

	3
	0,703
	0,560
	0,797
	43,5

	4
	0,795
	0,653
	0,821
	50,9

	5
	0,896
	0,766
	0,852
	60,3

	6
	0,994
	0,880
	0,885
	70,4

	7
	1,107
	1,035
	0,934
	85,4



[image: image40.wmf]2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

1

2

1

)

1

)(

(

)

1

)(

(

R

t

R

R

t

t

R

t

R

R

t

t

a

a

a

a

+

-

+

=

+

-

=

-


3.Обчислити коефіцієнт 
[image: image41.wmf]( і похибку вимірювань


[image: image42.wmf])

1

)(

(

2

)

ln(

2

2

1

1

2

2

1

2

t

R

R

l

r

r

R

R

I

a

p

a

c

+

-

=



[image: image43.wmf]002

,

0

1

56

,

0

005

,

0

)

(

72

,

0

)

ln(

)

ln(

)

(

)

(

2

)

ln(

)

ln(

)

(

)

(

2

)

1

ln(

)

ln(R

2

ln

)

ln(

ln

ln

ln

ln

ln

2

ln

0,85

1

2

2

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

=

=

=

*

=

-

=

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

+

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

è

æ

D

+

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

è

æ

D

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

D

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

D

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

=

D

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

+

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

è

æ

D

+

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

è

æ

D

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

D

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

D

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

+

-

-

-

-

+

+

+

+

=

å

=

R

R

n

i

R

S

S

E

С

Oм

R

R

S

R

l

l

r

r

r

r

r

r

r

r

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

I

I

l

l

r

r

r

r

r

r

r

r

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

I

I

t

R

r

r

R

R

I

s

c

c

c

c

a

p

a

c



[image: image44.wmf]
[image: image1.wmf]c

                          

[image: image50.wmf]мм

град

I

I

U

U

Oм

R

1)

(323

 

 

l

10

5

R

R

)

002

,

0

72

,

0

(

1

3

2

2

1

1

2

±

=

*

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

=

D

±

=

-

-

a


Запишемо дані до таблички:
	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	(
	0,026
	0,026
	0,027
	0,027
	0,027
	0,028
	0,028

	((
	0,006
	0,004
	0,003
	0,003
	0,002
	0,002
	0,001


Отже: 
[image: image45.wmf]К

м

ВТ

*

±

=

)

003

,

0

027

,

0

(

c


4.Дослідимо залежність ( від (
	I,A
	U,B
	R,Ом
	Р,атм

	1,09
	1
	0,92
	0,2

	1,09
	1
	0,92
	0,4

	1,09
	1
	0,92
	0,6

	1,09
	1
	0,92
	0,8


5.Знайдемо довжину вільного пробігу молекул.

[image: image46.wmf]p

kT

n

*

=

=

s

s

l

2

2

1


Поскільки повітря на 77% складається з азоту то ефективний газокінетичний переріз беремо для азоту:

( = 2,87 
[image: image47.wmf]2

20

10

м

-

*



[image: image48.wmf]см

м

Па

м

4

6

7

6

2

20

23

10

10

10

96

,

9

10

10

87

,

2

2

293

10

38

,

1

-

-

-

-

=

»

*

=

*

*

*

*

*

=

l


Висновок: Як і очікувалось одержаний результат (коефіціент теплопровідності) вийшов трохи завищенимо оскільки ми знехтували конвекцією і випромінюванням. Під час лабораторної роботи було обчислено коефіціент теплопровідності повітря при різних температурах і потужностях передачі. Отрмані значення відрізняються один від одного лише в другому порядку, що дає змогу говорити про високу точність вимірювань. Середнє значення коефіціента з урахуванням похибки  
[image: image49.wmf]К

м

ВТ

*

±

=

)

003

,

0

027

,

0

(

c


Найбільшою похибка була для виміру з найменшою різницею опорів ( = 23%, найменшою для вимірю з найбільшою різницею ( = 3,5%.

    Також ми показали що коефіцієнт теплопровідності не залежить від тиску.
� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








[image: image51.wmf]мм

r

мм

r

)

01

,

0

30

,

0

(

)

5

,

0

0

,

8

(

2

2

±

=

±

=

[image: image52.wmf]мм

r

мм

r

)

01

,

0

30

,

0

(

)

5

,

0

0

,

8

(

2

2

±

=

±

=

_1039813878.unknown

_1174720758.unknown

_1395773193.unknown

_1395775699.unknown

_1395777040.unknown

_1395777661.unknown

_1395777671.unknown

_1395777196.unknown

_1395776039.unknown

_1395776924.unknown

_1395776027.unknown

_1395773592.unknown

_1395775079.unknown

_1395773579.unknown

_1395411907.unknown

_1395412639.unknown

_1395772131.unknown

_1395412205.unknown

_1291139459.unknown

_1298966555.unknown

_1174720811.unknown

_1174720824.unknown

_1174720809.unknown

_1039814351.unknown

_1039820780.unknown

_1039820939.unknown

_1039820948.unknown

_1039814652.unknown

_1039813995.unknown

_1039814033.unknown

_1039814102.unknown

_1039814005.unknown

_1039813883.unknown

_1039813732.unknown

_1039813793.unknown

_1039813805.unknown

_1039813825.unknown

_1039813799.unknown

_1039813765.unknown

_1039813775.unknown

_1039813740.unknown

_1039813639.unknown

_1039813690.unknown

_1039813694.unknown

_1039813645.unknown

_1039813686.unknown

_1039813557.unknown

_1039813621.unknown

_1039813546.unknown

