ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ЛІНІЙНОГО РОЗШИРЕННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ МЕТОДОМ МЕНДЕЛЄЄВА
Мета роботи: опанувати методикою вимірювання лінійного розширення твердих тіл за допомогою дилатометра визначити коефіцієнт лінійного розширення деяких твердих тіл.
Прилади та обладнання: дилатометр з індикатором годинникового тилу, комплект трубок (алюміній мідь, латунь, сталь, скло DURAN, кварцове скло), імерсійний термостат, ванна для термостату, лабораторний термометр, резинові шланги
Завдання:
1.Ознайомитись з експериментальною установкою та методикою вимірювання лінійного розширення твердого тіла за допомогою дилатометра

2.Зняти залежності приросту довжини трубки від температури при 3-х різних початкових довжинах (
[image: image53.wmf]1

6

6

6

10

)

9

.

1

9

,

10

(

;

10

9

,

10

;

10

8

,

6

-

-

-

-

×

±

=

×

=

×

=

+

=

K

b

a

a

bx

y

a

). Виміри провести для 2-3 зразків (з

матеріалів за вибором викладача)
3.Побудувати графіки залежності приросту довжини трубки від температури і за ними визначити коефіцієнт лінійного розширення матеріалу, з якого виготовлена кожна трубка.

4.Для кількох (5-7) температур побудувати залежності приросту лінійного розміру під початкової довжини /0 і визначити коефіцієнт лінійного розширення матеріалу.

5.Визначити похибки вимірів

6.За довідником знайти, з якого матеріалу виготовлена кожна із запропонованих викладачем трубок.

Короткі теоретичні відомості

Коефіцієнти лінійного і об’ємного розширення твердих тіл, їх взаємозв'язок
і залежність від температури
Експериментальні дослідження теплових властивостей тіл у різних агрегатних станах показали, що при нагріванні об'єм більшості тіл збільшується. Ступінь розширення характеризують температурним коефіцієнтом розширення даної речовини, або просто коефіцієнтом розширення.
Для газів і рідин теплове розширення кількісно характеризується ізобарним температурним коефіцієнтом об’ємного розширення

 
[image: image2.wmf]P

dT

dl

l

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

1

a

,

який являє собою відносну зміну об'єму тіла V при зміні температури Т на 1 градус за сталого тиску Для характеристики теплового розширення твердих тіл, що зберігають свою форму під час нагрівання, крім коефіцієнта об'ємного розширення додатково вводять ізобарний температурний коефіцієнт лінійного розширення якщо являє собою відносну зміну лінійного розміру тіла при зміні температури на 1 градус за сталого тиску. Розділ фізики, що вивчає теплове розширення тіл, називається дилатометрією.
У загальному випадку температурні коефіцієнти розширення залежать від температури. Однак для великого класу твердих тіл зміна коефіцієнтів розширення з температурою не дуже велика
Якщо температурний коефіцієнт розширення майже сталий, за ним можна визначити довжину тіла при різних температурах. Формулу для температурної залежності лінійних розмірів тіла можна отримати із (2.2), звернувши увагу на ті припущення, при яких вона справедлива будемо вважати, що температурний коефіцієнт лінійного розширення a=const , тобто не залежить від температури Тоді, розділивши змінні у рівнянні (1)
[image: image3.wmf]dl

dT

l

a

=


І проінтегрувавши його, одержимо [image: image4.wmf]ln

lTC

a

=+

, С- стала інтегрування Нехай при температурі плавлення ЛЬОДУ ([image: image5.wmf]0

273

T

К

=

) ДОВЖИНА ТІЛА [image: image6.wmf]0

ll

=

, тоді,
([image: image7.wmf]0

ln273

Cl

a

=-×

, і температурна залежність лінійного розміру ТІЛА набуває вигляду [image: image8.wmf](

)

(

)

(

)

00

ln/273

llTtt

aa

=-=-


де [image: image9.wmf]t

- поточна температура за шкалою Цельсія, /о (де температура плавлення льоду за ШКАЛОЮ Цельсія
Якщо в межах певного температурного Інтервалу [image: image10.wmf]00

lll

-

=

), то
[image: image11.wmf]00

0000

lnln11ln1

llll

ll

llll

æöæö

--

=-+=+»

ç÷ç÷

èøèø

, Тоді [image: image12.wmf](

)

00

/

lllt

a

-=

   і остаточно  [image: image13.wmf]0

(1)

llt

a

=+


 (2.3)
Оскільки не ЗАВЖДИ є можливість виміряти довжину ТІЛА при[image: image14.wmf]0

0

t

С

=°

, користуватись на практиці формулою (2.3) незручно. Але, вимірявши лінійні розміри тіла [image: image15.wmf]1

l

 і [image: image16.wmf]2

l

 при температурах [image: image17.wmf]1

t

 і [image: image18.wmf]2

t

 ВІДПОВІДНО, формулу (2.3) можна записати у вигляді

[image: image19.wmf]21

1221

ll

ltlt

a

-

=

-

(2,4)

Хід Роботи
1.)Металева трубка довжина при t = 20
[image: image20.wmf]C

°

, l0=600мм
	№
	[image: image21.wmf],

n

tC

o


	[image: image22.wmf]2

,10

l

мм

-

D


	[image: image23.wmf],

n

l

мм



	1 
	20
	0
	600

	2
	25
	5
	600,05

	3
	30
	8
	600,08

	4
	35
	11
	600,11

	5
	40
	14
	600,14

	6
	45
	18
	600,18

	7
	50
	      21
	600,21

	8
	55
	24
	600,24

	9
	60
	27
	600,27

	10
	65
	31
	600,31

	11
	70
	34
	600,34

	12
	75
	37
	600,37

	13
	80
	40
	600,40



[image: image24.wmf](

)

nnn

llltlt

a

-=×-


[image: image1.wmf]000

,2/3,/3

lll


[image: image25.wmf]1

6

6

6

10

)

3

.

2

1

,

11

(

;

10

1

,

11

;

10

9

,

6

-

-

-

-

×

±

=

×

=

×

=

+

=

K

b

a

a

bx

y

a


[image: image40.wmf]20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

Y Axis Title

X Axis Title


[image: image41.wmf]7

8

6

6

10

3

.

2

16

,

2

10

26

,

9

;

10

32

,

4

16

,

2

10

2

-

-

-

-

×

=

×

×

=

D

×

=

×

×

=

D

b

a

[image: image42.wmf]20

30

40

50

60

70

80

0

5

10

15

20

25

30

Y Axis Title

X Axis Title

1.)Металева трубка довжина при t = 20
[image: image26.wmf]C

°

, l0=400мм
	№
	[image: image27.wmf],

n

tC

o


	[image: image28.wmf]2

,10

l

мм

-

D


	[image: image29.wmf],

n

l

мм



	1 
	20
	0
	400

	2
	25
	3
	400,03

	3
	30
	5
	400,05

	4
	35
	7
	400,07

	5
	40
	9
	400,09

	6
	45
	12
	400,12

	7
	50
	      14
	400,14

	8
	55
	16
	400,16

	9
	60
	18
	400,18

	10
	65
	20
	400,20

	11
	70
	22
	400,22

	12
	75
	24
	400,24

	13
	80
	26
	400,26


[image: image43.wmf]1

6

6

6

10

)

9

.

1

9

,

10

(

;

10

9

,

10

;

10

8

,

6

-

-

-

-

×

±

=

×

=

×

=

+

=

K

b

a

a

bx

y

a


2.) Латунна трубка при t = 20
[image: image30.wmf]C

°

, l0=600мм
	№
	[image: image31.wmf],

n

tC

o


	[image: image32.wmf]2

,10

l

мм

-

D


	[image: image33.wmf],

n

l

мм



	1 
	20
	0
	600

	2
	25
	5
	600,05

	3
	30
	10
	[image: image44.wmf]7

8

6

6

10

9

,

1

15

,

2

10

8

,

8

;

10

3

,

4

15

,

2

10

2

-

-

-

-

×

=

×

×

=

D

×

=

×

×

=

D

b

a

600,10

	4
	35
	15
	600,15

	5
	40
	20
	600,20

	6
	45
	25
	600,25

	7
	50
	      31
	600,31

	8
	55
	37
	600,37

	9
	60
	42
	600,42

	10
	65
	47
	600,47

	11
	70
	53
	600,53

	12
	75
	58
	600,58

	13
	80
	63
	600,63


[image: image45.wmf]7

8

6

6

10

7

.

3

54

,

3

10

04

,

10

;

10

08

,

7

54

,

3

10

2

-

-

-

-

×

=

×

×

=

D

×

=

×

×

=

D

b

a


[image: image34.wmf]1

6

6

6

10

)

7

.

3

8

,

19

(

;

10

8

,

19

;

10

3

,

8

-

-

-

-

×

±

=

×

=

×

=

+

=

K

b

a

a

bx

y

a


Висновок:

В ході виконання роботи, за допомогою дилатометра, методом вимірювання лінійного розширення твердих тіл було виміряно  коефіцієнти теплового розширення для двох матеріалів (латунної та металічної трубки). В результаті ми отримали три значення, два з них для металевої трубки  але при різних початкових довжинах 
[image: image35.wmf]1

6

10

)

3

.

2

1

,

11

(

-

-

×

±

=

K

a

 при l0=600мм ,  
[image: image36.wmf]1

6

10

)

9

.

1

9

,

10

(

-

-

×

±

=

K

a

 при l0=400мм і одне для латунної 
[image: image37.wmf]1

6

10

)

7

.

3

8

,

19

(

-

-

×

±

=

K

a

 при l0=600мм . Порівнявши ці значення з табличними можна легко визначити з яких матеріалів виготовлені дані трубки. Очевидно друга трубка виготовлена зі сталі (табличне значення [image: image38.wmf]61

1110

К

a

--

=×

), а перша скоріш за все з латуні (табличне значення 
[image: image39.wmf]1

6

10

7

,

22

-

-

×

=

K

a

). В усіх трьох випадках виміряне значення співпадає з табличним в межах похибки.
� EMBED Origin50.Graph  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Origin50.Graph  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Origin50.Graph  ���








[image: image46.wmf]20

30

40

50

60

70

80

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Y Axis Title

X Axis Title

[image: image47.wmf]20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

Y Axis Title

X Axis Title

[image: image48.wmf]7

8

6

6

10

7

.

3

54

,

3

10

04

,

10

;

10

08

,

7

54

,

3

10

2

-

-

-

-

×

=

×

×

=

D

×

=

×

×

=

D

b

a

[image: image49.wmf]20

30

40

50

60

70

80

0

5

10

15

20

25

30

Y Axis Title

X Axis Title

[image: image50.wmf]7

8

6

6

10

3

.

2

16

,

2

10

26

,

9

;

10

32

,

4

16

,

2

10

2

-

-

-

-

×

=

×

×

=

D

×

=

×

×

=

D

b

a

[image: image51.wmf]7

8

6

6

10

9

,

1

15

,

2

10

8

,

8

;

10

3

,

4

15

,

2

10

2

-

-

-

-

×

=

×

×

=

D

×

=

×

×

=

D

b

a

[image: image52.wmf]20

30

40

50

60

70

80

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Y Axis Title

X Axis Title

_1396907613.unknown

_1396907674.unknown

_1396907721.unknown

_1396907971.unknown

_1396907699.unknown

_1396907641.unknown

_1396907660.unknown

_1396904614.bin

_1396906103.bin

_1396907309.unknown

_1396907428.bin

_1396906253.unknown

_1396905561.unknown

_1396903394.unknown

_1396904117.unknown

_1396903393.unknown

