Лабораторна робота №1

Виконали студенти IV курсу

Кафедри квантової радіофізики

Леник Богдан, Форостянко Олександр

Тема: Діафрагми у хвилеводі.

Мета:

- Ознайомитися із практичним застосуванням методу еквівалентних схем і матричного визначення чотириполюсників у техніці НВЧ.

- Засвоїти принцип дії, опанувати способи використання панорамного вимірювача КСХН і ослаблення для визначення параметрів НВЧ чотириполюсників.

- Опанувати основи методів розрахунку та вимірювання хвилеводних вузлів на прикладі хвилеводних діафрагм.

Хід роботи:

- Виміряємо розміри перерізу діафрагми та хвилеводу.

|  | a, мм | b, мм |
| --- | --- | --- |
| Хвилевід | 28.5 | 12.6 |
| Діафрагма | 28.5 | 2 |

Еквівалентний опір хвилеводу:

Z0=BAW1-λ02A2  , де A, B – розміри хвилеводу, W – хвильовий опір вакууму.

Еквівалентний опір діафрагми:

Z0d=baW1-λ02a2 , де a, b – розміри діафрагми

У нашому випадку ширина перерізу хвилеводу збігається із шириною перерізу діафрагми (a = A), а висота перерізу хвилеводу більша за висоту перерізу діафрагми (B > b), що означає Z0 >Z0d. Остання нерівність вказує на ємнісний характер провідності, тобто досліджувана діафрагма – ємнісна.

- Розрахуємо на заданих частотах величину еквівалентного опору (провідність) ємнісної діафрагми:

Частоти: f1=9.84 ГГц,  f2=11.48 ГГц

Відповідні довжини хвиль: λ01=30.49 мм, λ02=26.13 мм

- За наближеними формулами:

Z0d(1)=baW1-λ012a2=228.53771-30.49572=31.31 Ом

Z0d(2)=baW1-λ022a2=228.53771-26.13572=29.77 Ом

- За формулами, що враховують поля вищих типів хвиль:

Провідність ємнісної діафрагми:

BС=1Z04Bλхвln1sinπb2B

Еквівалентний опір хвилеводу:

Z0(1)=BAW1-λ012A2=197.27 Ом       λхв1=λ011-λ012А2=36.09 мм

Z0(2)=BAW1-λ022A2=187.54 Ом       λхв2=λ021-λ022А2=34.31 мм

Тоді остаточно маємо:

BC(1)=1Z014Bλхв1ln1sinπb2B=1197.274·12.636.09ln1sinπ22·12.6=9.91 мСм

BC(2)=1Z024Bλхв2ln1sinπb2B=1187.544·12.634.31ln1sinπ22·12.6=10.96 мСм

- Розрахуємо еквівалентне значення ємності даної ємнісної діафрагми

C=12πfZ0d

Отже, для відповідних частот маємо:

С1=12πf1Z0d1=12∙3.14∙9.84∙31.31=0.517 пФ

С2=12πf2Z0d2=12∙3.14∙11.48∙29.77=0.466 пФ

- Розрахуємо КСХН і ослаблення діафрагми на тих самих частотах

- Коефіцієнти S11, S21 мають вигляд:

S11=-Y2Y0+Y , S21= 2Y02Y0+Y

- Провідність хвилеводу для відповідних частот:

Y0(1)=1Z0(1)=1197.27=5.07 мСм

Y0(2)=1Z0(2)=1187.54=5.33 мСм

- Тому маємо:

Y1=Y0(1)+jBC(1)=5.07+j∙9.91 мСм

Y2=Y0(2)+jBC(2)=5.33+j∙10.96 мСм

- Отримуємо відповідні коефіцієнти матриці розсіювання:

S11(1)=-5.07+j∙9.912∙5.07+5.07+j∙9.91=-0.532-j∙0.305       S11(1)=0.613

S11(2)=-5.33+j∙10.962∙5.33+5.33+j∙10.96=-0.546-j∙0.311    S11(2)=0.628

S21(1)=2·5.072·5.07+5.07+j·9.91=0.468-j·0.305               S21(1)=0.559

S21(2)=2·5.332·5.33+5.33+j·10.96=0.454-j·0.311             S21(2)=0.547

- Маючи значення коефіцієнтів матриці розсіювання розрахуємо коефіцієнт стоячої хвилі за напругою (КСХН) та ослаблення (L):

КСХН=1+S111-S11 , L=-20log10S21

КСХН1=1+0.6131-0.613=4.17

КСХН2=1+0.6281-0.628=4.38

L1=-20log100.559=5.06

L2=-20log100.547=5.24

- Виміряємо АЧХ ослаблення і КСХН діафрагми у заданому діапазоні частот:

| N,1 | f, GHz | L, dB | КСХН, 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.2 | 2.9 | 5.5 |
| 2 | 8.61 | 3.3 | 6 |
| 3 | 9.02 | 3.38 | 7.55 |
| 4 | 9.43 | 3.69 | 8.2 |
| 5 | 9.84 | 4.25 | 8.47 |
| 6 | 10.25 | 4.6 | 9.6 |
| 7 | 10.66 | 5 | 9.15 |
| 8 | 11.07 | 5.25 | 9.85 |
| 9 | 11.48 | 5.35 | 10.9 |
| 10 | 11.89 | 5.6 | 12 |

Зобразимо графічно дані залежності:

Як бачимо значення КСХН і ослаблення зростає із зростанням частоти. Це підтверджує результат, отриманий у п.1, тобто досліджувана діафрагма – ємнісна.

- Побудуємо порівняльну таблицю:

| Параметри | Ємнісна діафрагма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота(ГГц) | 9.84 |  | 11.48 |  |
| В (мСм) | 9.91 |  | 10.96 |  |
| C(пФ) | 0.517 |  | 0.466 |  |
| S11 | -0.532-j∙0.305 |  | -0.546-j∙0.311 |  |
| ¦S11¦ | 0.613 |  | 0.628 |  |
| S21 | 0.468-j·0.305 |  | 0.454-j·0.311 |  |
| ¦S21¦ | 0.559 |  | 0.547 |  |
|  | Теорія | Експер. | Теорія | Експер. |
| Ослаблення (дБ) | 5.06 | 4.25 | 5.24 | 5.35 |
| КСХН | 4.17 | 8.47 | 4.38 | 10.9 |

Висновок:

У даній лабораторній роботі опановано основи методів розрахунку та вимірювання хвилеводних вузлів на прикладі хвилеводних діафрагм. Було практично застосовано метод еквівалентних схем і матричного визначення чотириполюсників у техніці НВЧ.

За допомогою панорамного вимірювача було досліджено АЧХ ослаблення і КСХН діафрагми у заданому діапазоні частот. Отримані дані відрізняються від теоретичних значень за рахунок власної похибки вимірювача, неідеальності з’єднань хвилеводного тракту і діафрагми.