Лабораторна робота №3

Виконали студенти IV курсу

Леник Богдан, Форостянко Олександр

Тема: Мюллер-поляриметр

Мета: Ознайомитись з методами поляризаційної матричної оптики. Навчитися досліджувати оптичну анізотропію середовищ методом Мюллер-поляриметрії.

Теоретичні відомості:

За означенням чотири параметри Стокса зв’язані з усередненими величинами амплітуд ортогональних складових вектора поляризації випромінювання:

Ступінь поляризації випромінювання p з використанням параметрів Стокса визначається як

Чотири параметри Стокса, записані у вигляді вектора-стовпчика, формують вектор Стокса S, який зручно записувати через параметри еліпса поляризації у вигляді

Експериментально поляризоване випромінювання зручніше представляти вектором Стокса. Аналогічно до матричного методу Джонса вектори Стокса випромінювання  до та після взаємодії  із середовищем можуть бути пов’язані через матричний добуток.

де   M- матриця Мюллера, шістнадцять компонент якої є дійсними величинами.

Матриці Мюллера для елементарних типів анізотропії з аналогічними мірами анізотропії мають вигляд:

Матриця Мюллера  однорідного об’єкта з довільною складною анізотропією зажди може бути представлена матричним добутком типу:

Параметри еліпса поляризації - інтенсивність , ступінь поляризації , кут еліптичності  та азимут , можуть бути визначені з чотирьох параметрів Стокса однозначно:

Похибку визначення елементів матриці Мюллера  за заданої похибки визначення параметрів Стокса в схемі  можна оцінити як:

Хід роботи:

- Проведемо юстування поляризаційного генератора поляриметра та запишемо усереднені вектори Стокса зондуючого випромінювання Sin(k)

Sin(0)=1046.2431-136.8046354.1459-1000.7997Sin(1)=1188.3155-1166.554254.5625-186.7958Sin(2)=1019.863853.7749-368.3027996.9358Sin(3)=1105.4086-1005.6912246.2903373.2030

- Оцінимо максимальну похибку визначення елементів матриці Мюллера δm через число обумовленості у припущенні δs=0.2%

Характеристична матриця:

B=1046.24311188.3155-136.8046-1166.5542 354.1459-1000.799754.5625-186.79581019.863853.7749-368.3027996.93581105.4086-1005.6912246.2903373.2030

Тоді число обумовленості:

νB=B·B-1=9.587

Отже, похибка визначення елементів матриці Мюллера:

δm ≤2νBδs1-νBδs= 2·9.587*0.0021-9.587·0.002=0.039  або δm ≤3.9%

- Виміряємо матрицю Мюллера без об’єкта

M=0.9868-0.0007-0.00130.9878-0.0664-0.02400.04610.02330.00270.00690.9575-0.01260.0003-0.0034-0.0420.9698

Оцінимо поточну похибку:

δm=M0-MM0=5.525%,   де M0=1001000000100001

- Виміряємо матриці Мюллера для різних орієнтацій досліджуваного об’єкта №1

Отримавши експериментальні матриці Мюллера бачимо, що матриця даного об’єкта описується матрицею Мюллера лінійного дихроїзму, де мірою дихроїзму виступає параметр Р, а γ- азимут

- α = 0°

M=0.26160.26040.22850.22650.0939-0.00020.0821-0.00390.15500.13460.0471-0.00250.00010.00010.0003-0.0001

2γ1=arctanm31m21=30.76° (I квадрант)

γ1=0.5·30.76°=15.38°

2γ2=arctanm13m12=22.34° (I квадрант)

γ2=0.5·22.34°=11.17°                                      Отже γ=13.275°

- α = 70°

M=0.2937-0.2875-0.22950.2256-0.0274-0.14340.02600.04100.0478-0.0369-0.0040-0.0073-0.00090.0007-0.00030.0000

2γ1=arctanm31m21=-9.44° II квадрант

γ1=0.5·(180°-9.44°)=85.28°

2γ2=arctanm13m12=6.81° (III квадрант)

γ2=0.5·(180°+6.81°)=93.405°                   Отже γ=89.34°

- α = 140°

M=0.25170.18360.16460.1211-0.21220.0059-0.15490.0047-0.2227-0.14690.1866-0.0062-0.0012-0.00080.0014-0.0000

2γ1=arctanm31m21=-50.5° IV квадрант

γ1=0.5·(360°-50.5°)=154.75°

2γ2=arctanm13m12=-52.2° (IV квадрант)

γ2=0.5·(360°-52.2°)=153.9°                       Отже γ=154.325°

- α = 210°

M=0.2863-0.00910.0345-0.00130.2117-0.0143-0.00600.00110.30360.03790.2269-0.01490.00050.00020.00110.0001

2γ1=arctanm31m21=-88.28° II квадрант

γ1=0.5·180°-88.28°+180°=225.86°

2γ2=arctanm13m12=80.74° (I квадрант)

γ2=0.5·80.74°+180°=220.37°                        Отже γ=223.115°

- α = 280°

M=0.2763-0.1817-0.14140.0915-0.2428-0.02000.15760.0132-0.22620.11260.18860.0135-0.00040.00020.0004-0.0000

2γ1=arctanm31m21=51.226° III квадрант

γ1=0.5·180°+51.226°+180°=295.613°

2γ2=arctanm13m12=59.78° (III квадрант)

γ2=0.5·180°+59.78°+180°=299.9°           Отже γ=297.45°

- α = 350°

M=0.24700.28980.24810.2828-0.00220.01110.00460.01280.05940.05770.00020.00270.00060.0006-0.00030.0000

2γ1=arctanm31m21=11.58° I квадрант

γ1=0.5·11.58°=5.79°

2γ2=arctanm13m12=-0.51° (IV квадрант)

γ2=0.5·-0.51=-0.255°                                   Отже γ=2.7675°

Представимо результати у вигляді таблиці:

| Теорія |  | Експеримент |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α° | ∆α° | γ° | ∆γ° |
| 0 | - | 13.275 | - |
| 70 | 70 | 89.34 | 76.065 |
| 140 | 70 | 154.325 | 64.985 |
| 210 | 70 | 223.115 | 68.79 |
| 280 | 70 | 297.45 | 74.335 |
| 350 | 70 | 2.7675 | 65.3175 |

- Виміряємо матриці Мюллера для різних орієнтацій досліджуваного об’єкта №2

Отримавши експериментальні матриці Мюллера бачимо, що матриця даного об’єкта описується матрицею Мюллера лінійного двопроменезаломлення, де ∆ - фазовий зсув між власними хвилями, α – нахил швидкої осі анізотропії.

- α = 0°

M=0.6806-0.04700.0801-0.0534-0.02740.0243-0.0033-0.63030.0854-0.07890.6818-0.15580.01440.61500.0937-0.0095

2α1=arctanm24m43=-81.54° (II квадрант)

α1=0.5·180°-81.54°=49.23°

2α2=arctanm42m34=-75.78° (II квадрант)

α2=0.5·180°-75.78°=52.11°

∆ =arccosm44=90.54°, α=50.67°

- α = 60°

M=0.6886-0.00280.03450.5644-0.0444-0.0230-0.35800.25740.0296-0.2502-0.17970.5901-0.0628-0.2575-0.5585-0.1526

2α1=arctanm24m43=-24.74° (IV квадрант)

α1=0.5·360°-24.74°+180°=347.63°

2α2=arctanm42m34=-23.575° (IV квадрант)

α2=0.5·360°-23.575°+180°=348.21°

∆ =arccosm44=98.78°, α=347.92°

- α = 120°

M=0.69470.10560.09590.3826-0.0421-0.05380.23870.46740.04800.40490.3556-0.45560.0409-0.37860.5555-0.1169

2α1=arctanm24m43=40.08° (III квадрант)

α1=0.5·180°+40.08°+180°=290.04°

2α2=arctanm42m34=39.73° (III квадрант)

α2=0.5·180°+39.73°+180°=289.865°

∆ =arccosm44=96.71°, α=289.95°

- α = 180°

M=0.7172-0.06110.0912-0.1270-0.00530.0246-0.0058-0.64200.1110-0.08590.7291-0.17180.01640.63940.1076-0.0807

2α1=arctanm24m43=-80.486° (II квадрант)

α1=0.5·180°-80.486°+180°=229.757°

2α2=arctanm42m34=-74.96° (II квадрант)

α2=0.5·180°-74.96°+180°=232.52°

∆ =arccosm44=94.63°, α=231.14°

- α = 240°

M=0.71560.03130.07670.5898-0.0438-0.0198-0.38960.26130.0190-0.2226-0.13710.6168-0.0767-0.2890-0.6065-0.0625

2α1=arctanm24m43=-23.31° (IV квадрант)

α1=0.5·360°-23.31°°=168.345°

2α2=arctanm42m34=-25.1° (IV квадрант)

α2=0.5·360°-25.1°+180°=167.45°

∆ =arccosm44=93.58°, α=167.9°

- α = 300°

M=0.67100.02930.02480.3695-0.0732-0.05750.22050.4343-0.02620.41230.3323-0.43400.0527-0.32760.5856-0.1422

2α1=arctanm24m43=36.56° (III квадрант)

α1=0.5·180°+36.56°=108.28°

2α2=arctanm42m34=37.05° (III квадрант)

α2=0.5·180°+37.05°=108.525°

∆ =arccosm44=98.18°, α=108.4°

Представимо результати у вигляді таблиці:

| Теорія |  | Експеримент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α° | ∆α° | α° | ∆α° | ∆° |
| 0 | - | 50.67 | - | 90.54 |
| 60 | 60 | 347.92 | 62.75 | 98.78 |
| 120 | 60 | 289.95 | 57.97 | 96.71 |
| 180 | 60 | 231.14 | 58.81 | 94.63 |
| 240 | 60 | 167.9 | 63.24 | 93.58 |
| 300 | 60 | 108.4 | 59.5 | 98.18 |

Висновок:

У даній лабораторній роботі було проведено дослідження оптичної анізотропії середовищ методом Мюллер-поляриметрії.

З отриманих результатів виявлено, що досліджуваними об’єктами є поляризатор (лінійний дихроїзм) та фазова платівка (лінійне двопроменезаломлення). Для кожного визначено орієнтацію анізотропії.

В ході роботи оцінено максимальну похибку визначення елементів матриці Мюллера, що становить δm ≤3.9% , поточна похибка становить  δm=5.525%,