Лабораторна робота №1

Виконав: Леник Богдан

Визначення енергії α – частинок по їх пробігу в повітрі.

Теоретичні відомості:

Альфа-розпадом називається самодовільне ядерне перетворення, при якому заряд ядра зменшується на 2, а масове число — на 4. Він супроводжується випромінюванням альфа-частинки, тобто ядра атому .

Енергетичний спектр альфа-частинок дискретний (лінійчатий), бо енергетичні стани вихідного (материнського) та кінцевого (дочірнього) ядер є дискретними. Енергії α-частинок різних ядер мають значення від 3-4 до 9 МеВ.

Повна висота бар’єру або повний потенціал взаємодії альфа-частинки з ядром

Згідно з класичною механікою, альфа-частинка може залишити ядро тільки тоді, коли її енергія перевищує висоту потенціального бар’єру.

В 1928 р. Гамов, Герні та Кондон створили теорію, яка стверджує, що альфа-частинка має скінчену ймовірність проникнути через потенціальний бар’єр за допомогою “тунельного ефекту”, навіть якщо її енергія значно менша за висоту бар’єру. Ця ймовірність зростає зі збільшенням енергії частинки.

Залежність кількості альфа-частинок від їх повного пробігу дозволяє визначити середній або екстрапольований пробіг та по ньому знайти енергію частинок. Таким чином, задача визначення енергії альфа-частинок зводиться до експериментального визначення залежності кількості зареєстрованих альфа-частинок від відстані між джерелом та детектором.

Залежність кількості (N) моноенергетичних альфа-частинок від шляху x, який вони пройшли від джерела в колімованому пучку, та розподіл частинок по пробігах (dN/dx); а — випадок неколімованого пучка альфа-частинок.

Для альфа-частинок, які виникають при розпаді ядер, середній пробіг в повітрі при нормальних умовах лежить в межах приблизно від 3 до 7 см. Він пов’язаний з кінетичною енергією альфа-частинок Еα співвідношенням:

Хід роботи:

- Таймер встановлено в положення 30 с.

- Проведемо виміри кількості частинок на різних відстанях джерело — лічильник (h)

| h, sm | N, 1 |  |  |  |  |  |  |  | N(aver.) | Error | R.Error | ω | I/ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.44 | 3728 | 3706 | 3657 | 3753 | 3712 | 3800 | 3710 | 3751 | 3727.13 | 35.77 | 0.0096 | 0.3746 | 331.65 |
| 0.54 | 3554 | 3553 | 3530 | 3381 | 3533 | 3659 | 3632 | 3475 | 3539.63 | 73.59 | 0.0208 | 0.345 | 341.99 |
| 0.64 | 3197 | 3169 | 3306 | 3211 | 3297 | 3228 | 3185 | 3125 | 3214.75 | 52.34 | 0.0163 | 0.324 | 330.74 |
| 0.74 | 2839 | 2790 | 2785 | 2888 | 2865 | 2836 | 2865 | 2893 | 2845.13 | 34.68 | 0.0122 | 0.30825 | 307.66 |
| 0.84 | 2527 | 2430 | 2569 | 2560 | 2527 | 2530 | 2447 | 2609 | 2524.88 | 51.07 | 0.0202 | 0.28725 | 292.99 |
| 0.94 | 2195 | 2188 | 2266 | 2173 | 2190 | 2151 | 2197 | 2235 | 2199.38 | 30.40 | 0.0138 | 0.26625 | 275.35 |
| 1.04 | 1847 | 1856 | 1872 | 1934 | 1932 | 1946 | 1887 | 1941 | 1901.88 | 34.61 | 0.0182 | 0.24525 | 258.49 |
| 1.14 | 1592 | 1612 | 1583 | 1594 | 1618 | 1565 | 1641 | 1574 | 1597.38 | 21.23 | 0.0133 | 0.2332 | 228.33 |
| 1.24 | 1285 | 1194 | 1312 | 1358 | 1306 | 1288 | 1293 | 1269 | 1288.13 | 39.32 | 0.0305 | 0.2196 | 195.53 |
| 1.34 | 962 | 1002 | 1011 | 1023 | 1052 | 946 | 983 | 965 | 993.00 | 30.15 | 0.0304 | 0.206 | 160.68 |
| 1.44 | 482 | 618 | 685 | 637 | 672 | 672 | 671 | 671 | 638.50 | 56.86 | 0.0891 | 0.1985 | 107.22 |
| 1.54 | 308 | 359 | 337 | 349 | 320 | 336 | 355 | 311 | 334.38 | 16.68 | 0.0499 | 0.1885 | 59.13 |
| 1.64 | 147 | 147 | 138 | 155 | 122 | 148 | 114 | 157 | 141.00 | 13.11 | 0.0930 | 0.1791 | 26.24 |
| 1.74 | 110 | 85 | 104 | 100 | 98 | 97 | 87 | 108 | 98.63 | 7.67 | 0.0778 | 0.1734 | 18.96 |
| 1.84 | 55 | 66 | 64 | 58 | 69 | 45 | 59 | 63 | 59.88 | 6.39 | 0.1067 | 0.1658 | 12.04 |
| 1.94 | 20 | 22 | 29 | 28 | 25 | 24 | 26 | 28 | 25.25 | 2.67 | 0.1059 | 0.1582 | 5.32 |
| 2.04 | 18 | 16 | 16 | 13 | 20 | 16 | 12 | 11 | 15.25 | 2.60 | 0.1702 | 0.1506 | 3.38 |
| 2.14 | 14 | 11 | 8 | 9 | 10 | 15 | 8 | 13 | 11.00 | 2.31 | 0.2102 | 0.1449 | 2.53 |
| 2.24 | 15 | 15 | 20 | 19 | 11 | 7 | 18 | 15 | 15.00 | 3.66 | 0.2438 | 0.1388 | 3.60 |
| 2.34 | 13 | 9 | 8 | 13 | 17 | 9 | 16 | 8 | 11.63 | 3.07 | 0.2644 | 0.1332 | 2.91 |
| 2.44 | 13 | 15 | 13 | 11 | 14 | 13 | 18 | 8 | 13.13 | 2.46 | 0.1875 | 0.129 | 3.39 |

Середнє значення обчислювалося за формулою:

Середня квадратична похибка:

Відносна похибка вимірювань:

, де  - коефіцієнт Стюдента, у даному випадку C0.95,8 = 2.4.

- Графік залежності інтенсивності зареєстрованих частинок від відстані джерело лічильник з урахуванням поправки на тілесний кут.

- Визначимо з графіку екстрапольований пробіг:

R0 = 1.686 см

- Врахуємо в кінцевому пробігу альфа – частинки те, що рух частинок відбувається також у тонкому шарі слюди:

= 31.2914.4819.1=2.02 см

Отже, маємо екстрапольований пробіг α – частинки у повітрі:

Rекстр = R0пов + R0 = 3.706 см

- Отримуємо значення енергії α – частинок, використовуючи формулу:

Eα=Rекстр0.31823 = 5.057 МеВ

- Перевіримо отримане значення за графіком:

Як бачимо, з графіка Eα=5Мев, що в межах похибки збігається з отриманим раніше значенням Eα=5.057Мев

Висновок:

У даній лабораторній роботі було визначено енергію α – частинок за їх пробігом у повітрі. Отримане значення Rекспр = 3.706 см в межах похибки відповідає середньому пробігу альфа – частинок у повітрі при нормальних умовах, тобто лежить у межах 3 – 7см.

Значення енергії отримане зі співвідношення , Eα = 5.057 МеВ.

У межах допустимої похибки дане значення співпадає зі значенням енергії, що отримане з теоретичного графіка залежності енергія - пробіг.