Лабораторна робота №3

Виконав: Леник Богдан

Визначення періоду напіврозпаду довгоживучого бета – активного товстого препарату.

Теоретичні відомості:

Незалежно від виду самовільного ядерного перетворення (альфа-, бета-розпад, випромінювання гамма-квантів і т.д.) зміна кількості радіоактивних ядер N описується експоненціальним законом:

Стала радіоактивного розпаду λ є однією з фізичних характеристик нестабільних ядер. Також для характеристики нестабільних ядер користуються іншою величиною — середнім часом життя τ, який дорівнює оберненій сталій радіоактивного розпаду:

Період напіврозпаду — час, протягом якого початкова кількість ядер N0 зменшується в 2 рази: N = N0 / 2.

Cтала радіоактивного розпаду пов’язана з періодом напіврозпаду наступним співвідношенням: T = ln 2 / λ .

Активність А радіоактивного препарату — це величина, що вимірюється кількістю ядер, які розпадаються за одиницю часу: А = dN / dt, А = λ N.

З урахуванням усіх поправок активність препарату потрібно обчислювати за такою формулою:

Поправка на поглинання бета-частинок на шляху від препарату до лічильника:

Для врахування поглинання в препараті (самопоглинання) використовується емпірична формула:

Поправка на ймовірність утворення бета-частинки при розпаді  ядра 40K,  враховується множником  p = 0.89 .

Поправку на відбиття від підкладки вважаємо рівною одиниці ( q = 1 ), тому що відбиті частинки з великою ймовірністю поглинаються в препараті.

Кількість радіоактивних ядер обчислюють за виміряною масою m, відомому хімічному складу, тобто молярній масі МKCl та розповсюдженості радіоізотопу за формулою:

Період напіврозпаду T даного бета-активного препарату:

Хід роботи:

- Виміряємо масу і радіус препарату: m = 4.55 г, R = 1.25 см

- Таймер встановлено на положення 100 с.

- Проведемо виміри кількості зареєстрованих частинок з препаратом та без нього.

Фон                       З препаратом

| n,1 | Nфон, 1 |  |  | n,1 | N,1 | I=N/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 |  |  | 1 | 186 | 1.86 |
| 2 | 16 |  |  | 2 | 194 | 1.94 |
| 3 | 9 |  |  | 3 | 210 | 2.1 |
| 4 | 17 |  |  | 4 | 220 | 2.2 |
| 5 | 12 |  |  | 5 | 205 | 2.05 |
| 6 | 20 |  |  | 6 | 190 | 1.9 |
| 7 | 9 |  |  | 7 | 194 | 1.94 |
| 8 | 15 |  |  | 8 | 159 | 1.59 |
| 9 | 16 |  |  | 9 | 143 | 1.43 |
| 10 | 21 |  |  | 10 | 193 | 1.93 |
|  |  |  |  | 11 | 216 | 2.16 |
|  |  |  |  | 12 | 211 | 2.11 |
|  |  |  |  | 13 | 194 | 1.94 |
|  |  |  |  | 14 | 210 | 2.1 |
|  |  |  |  | 15 | 142 | 1.42 |

- Середнє значення кількості частинок без препарату:

〈Nфон〉 = 14.6

Абсолютна похибка вимірювань: ∆N= Cαn·SN= 2.3∙1.34=3.1

Nфон = 14.6 ± 3.1

Відносна похибка вимірювань: δ = ∆NN=0.21

- Середнє значення зареєстрованих частинок з препаратом:

〈N〉 = 191.13

Абсолютна похибка вимірювань: ∆N= Cαn·SN=2.1·6.4=13.44

N = 191.13 ± 13.44

Відносна похибка вимірювань: δ = ∆NN=0.07

- Вирахуємо необхідні поправки для розрахунку активності препарату:

- Поправка на тілесний кут: rr0=1, hr0=0.4 , ω = 0.240

- Масова товщина речовини на шляху від препарату до робочого об’єму лічильника: ρd= ρdпов+ρdв=3.75 мгсм2

Поправка на поглинання бета-частинок на шляху від препарату до лічильника: K=2-ρd∆= 2-3.7578=0.967

- Масова товщина препарату: ρd= mS=45504.91=927 мгсм2

Поправка на поглинання в препараті(самопоглинання):

S=1.5 ∆ρd=1.5·78927=0.1263

- Активність препарату:

A= Aωω·p·K·S·q=1.91130.24∙0.89∙0.967∙0.1262=73.27 Бк

Похибка вимірювань: ∆A=5.15 Бк

A=73.27 ± 5.15Бк

- Кількість радіоактивних ядер:

N= NA∙m∙p40MKCl=6.02∙1023∙4.55∙1.19∙10-475=4.35∙1018

- Період напіврозпаду даного бета – активного препарату:

T=ln2∙NA=0.693∙4.35∙101873.27=4.11∙1016 c=1.3·109 років

Обчислимо похибку вимірювань:

∆T=0.091 років

T=1.3 ±0.091·109 років

Висновок:

У даній лабораторній роботі було проведено визначення періоду напіврозпаду бета – активного препарату.

Отримано значення:

T=1.3 ±0.091·109 років

У межах похибки дане значення можна вважати близьким до теоретичного значення періоду напіврозпаду TK40=1.4∙109 років

Похибка вимірювань складає 7%.